## Лист2 (hidden)
Сумма по полю Кол-во по проекту | Названия столбцов
Названия строк | 8 | кг | м/п | м2 | м3 | шт | (пусто) | Общий итог
5 | 9 | [6 empty] | 9
Арматура ф10 AI |  | 3.92 | [5 empty] | 3.92
Арматура ф10 AIII |  | 583.6 | [5 empty] | 583.6
Арматура ф12 AI |  | 167 | [5 empty] | 167
Арматура ф12 AIII |  | 3029.88 | [5 empty] | 3029.88
Арматура ф14 AIII |  | 20303.8 | [5 empty] | 20303.8
Арматура ф6 AI |  | 84 | [5 empty] | 84
Арматура ф6 AI | [5 empty] | 62.6 |  | 62.6
Арматура ф6 AIII |  | 40.8 | [5 empty] | 40.8
Арматура ф8 AI |  | 4014.12 | [5 empty] | 4014.12
Балка-швеллер №12 |  |  | 129.2 |  |  |  |  | 129.2
Балка-швеллер №14 |  |  | 98.1 |  |  |  |  | 98.1
Балка-швеллер №16 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
Бетон кл. В15 |  |  |  |  | 15 |  |  | 15
Бетон кл. В20 на мелком заполнителе |  |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.06
Бетон кл. В7.5 |  |  |  |  | 9.8 |  |  | 9.8
Бетон кл. В7.5, W6 |  |  |  |  | 3.58 |  |  | 3.58
Бетон класса В15, W6 |  |  |  |  | 159.89 |  |  | 159.89
Бетон класса В15, W6** |  |  |  |  | 12.2 |  |  | 12.2
Бетон класса В20, W6 |  |  |  |  | 0.82 |  |  | 0.82
Болт 1,1 М16х600 ст3пс2 | [5 empty] | 32 |  | 32
Болт 1,1 М20х710 ст3пс2 | [5 empty] | 44 |  | 44
Болт 1,1 М24х800 ст3пс2 | [5 empty] | 88 |  | 88
Болт 6,2 М16х300 Вст3пс2 | [5 empty] | 31 |  | 31
Гипсокартон |  |  |  | 15.2 |  |  |  | 15.2
Изделие закладное MH 112-2 толщ. 8мм |  | 8.4 | [5 empty] | 8.4
Изделие закладное MH 406-1 | [5 empty] | 4 |  | 4
Каркас плоский Кр1 |  |  | 678.4 |  |  |  |  | 678.4
Кирпич полнотелый М75 | [5 empty] | 13536 |  | 13536
Лист рифленный t=4мм В-К-ПУ/С235 |  |  |  | 3.32 |  |  |  | 3.32
Ограждения ОПБГ - 10,60 | [5 empty] | 5 |  | 5
Опорный лист 150х16 L=240 | [5 empty] | 31 |  | 31
Полоса 6х50/С235 |  |  | 5.88 |  |  |  |  | 5.88
Проф. Настил Н60-845-0,8 L=12200 | [5 empty] | 13 |  | 13
Проф. Настил Н60-845-0,8 L=5900 | [5 empty] | 6 |  | 6
Соед. Элемент-полоса 70х8 L=70 | [5 empty] | 313 |  | 313
Стойка-двутавр №14 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24
Стойка-швеллер №14 |  |  | 80.7 |  |  |  |  | 80.7
Стойка-швеллер №18 |  |  | 32.6 |  |  |  |  | 32.6
Стремянка СГ-34 обрезать до 3200 мм | [5 empty] | 2 |  | 2
Стремянка СГ-40 обрезать до 3800 мм | [5 empty] | 1 |  | 1
Уголок 40х40х5/С245 |  |  | 17.24 |  |  |  |  | 17.24
Шайба 50х16 L=50 | [5 empty] | 31 |  | 31
Швеллер 12/С245 |  |  | 8.8 |  |  |  |  | 8.8
Щебень с пропиткой битумом |  |  |  |  | 54.6 |  |  | 54.6
(пусто)
Общий итог | 9 | 28235.52 | 1080.92 | 18.52 | 255.95 | 14199.6 |  | 43799.51

## СВОДНАЯ (hidden)
Наименование материала
Названия МТР | кг | м/п | м2 | м3 | шт | Общий итог
Арматура ф10 AI | 3.92 |  |  |  |  | 3.92
Арматура ф10 AIII | 583.6 |  |  |  |  | 583.6
Арматура ф12 AI | 167 |  |  |  |  | 167
Арматура ф12 AIII | 3029.88 |  |  |  |  | 3029.88
Арматура ф14 AIII | 20303.8 |  |  |  |  | 20303.8
Арматура ф6 AI | 84 |  |  |  |  | 84
Арматура ф6 AI |  |  |  |  | 62.6 | 62.6
Арматура ф6 AIII | 40.8 |  |  |  |  | 40.8
Арматура ф8 AI | 4014.12 |  |  |  |  | 4014.12
Балка-швеллер №12 |  | 129.2 |  |  |  | 129.2
Балка-швеллер №14 |  | 98.1 |  |  |  | 98.1
Балка-швеллер №16 |  | 6 |  |  |  | 6
Бетон кл. В15 |  |  |  | 15 |  | 15
Бетон кл. В20 на мелком заполнителе |  |  |  | 0.06 |  | 0.06
Бетон кл. В7.5 |  |  |  | 9.8 |  | 9.8
Бетон кл. В7.5, W6 |  |  |  | 3.58 |  | 3.58
Бетон класса В15, W6 |  |  |  | 159.89 |  | 159.89
Бетон класса В15, W6** |  |  |  | 12.2 |  | 12.2
Бетон класса В20, W6 |  |  |  | 0.82 |  | 0.82
Болт 1,1 М16х600 ст3пс2 |  |  |  |  | 32 | 32
Болт 1,1 М20х710 ст3пс2 |  |  |  |  | 44 | 44
Болт 1,1 М24х800 ст3пс2 |  |  |  |  | 88 | 88
Болт 6,2 М16х300 Вст3пс2 |  |  |  |  | 31 | 31
Гипсокартон |  |  | 15.2 |  |  | 15.2
Изделие закладное MH 112-2 толщ. 8мм | 8.4 |  |  |  |  | 8.4
Изделие закладное MH 406-1 |  |  |  |  | 4 | 4
Каркас плоский Кр1 |  | 678.4 |  |  |  | 678.4
Кирпич полнотелый М75 |  |  |  |  | 13536 | 13536
Лист рифленный t=4мм В-К-ПУ/С235 |  |  | 3.32 |  |  | 3.32
Ограждения ОПБГ - 10,60 |  |  |  |  | 5 | 5
Опорный лист 150х16 L=240 |  |  |  |  | 31 | 31
Полоса 6х50/С235 |  | 5.88 |  |  |  | 5.88
Проф. Настил Н60-845-0,8 L=12200 |  |  |  |  | 13 | 13
Проф. Настил Н60-845-0,8 L=5900 |  |  |  |  | 6 | 6
Соед. Элемент-полоса 70х8 L=70 |  |  |  |  | 313 | 313
Стойка-двутавр №14 |  | 24 |  |  |  | 24
Стойка-швеллер №14 |  | 80.7 |  |  |  | 80.7
Стойка-швеллер №18 |  | 32.6 |  |  |  | 32.6
Стремянка СГ-34 обрезать до 3200 мм |  |  |  |  | 2 | 2
Стремянка СГ-40 обрезать до 3800 мм |  |  |  |  | 1 | 1
Уголок 40х40х5/С245 |  | 17.24 |  |  |  | 17.24
Шайба 50х16 L=50 |  |  |  |  | 31 | 31
Швеллер 12/С245 |  | 8.8 |  |  |  | 8.8
Щебень с пропиткой битумом |  |  |  | 54.6 |  | 54.6

## Лист1
Тип ТМЦ | Наименование МТР | Ед.изм. | Общее количество
4 | 5 | 8 | 11
Арматура | Сталь круглая 6 | м | 100
Выключатели | Автоматические выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А | шт | 8
| Автоматические выключатели ВА47-29/3, Iр.=16А | шт | 3
| Автоматические выключатели ВА47-29/3, Iр.=20А | шт | 1
| Выключатель открытой установки, однополюсный, на одну цепь, 10А, 220V | шт | 64
| Выключатель открытой установки, однополюсный, на одну цепь, 10А, 220V, IP44 | шт | 70
| Выключатель открытой установки, однополюсный, на одну цепь, 16А, 220V, IP44 | шт | 53
| Выключатель скрытой установки, однолюсный, на одну цепь, 10А, 220V | шт | 212
| Выключатель скрытой установки, однополюсный, на две цепи, 10А, 220V | шт | 86
| Датчик обнаружения потолочный, IP20. Дальность обнаружения 11м. Потребляемая мощность в ждущем режиме: 0,8W. Автоматические клеммы, полная нагрузка 8,5А – 240V LEGRAND №0 488 06 | шт | 26
| Пакетный выключатель открытой установки, однополюсный на одну цепь, 16А, 220V, IP54 (ПВ2) | шт | 4
Генератор | Дизельный генератор с автоматическим включением, в кожухе, Pном.= 149кВт, Pмах=164кВт DVAS 200E | шт | 1
Держатели | Держатель для стальной полосы по бетону ND2000 | шт | 424.6
| Держатель для труб диаметром в мм 32 | шт | 2000
| Держатель с защёлкой и дюбелем, СТ 25 | шт | 49600
| Держатель светильника У25МУ3 | шт | 142
| Фасадный держатель ND2301 | шт | 79.2
| Хомуты для крепления крепления кабеля Raychem KBL-09 | шт | 31000
Источник бесперебойного питания | Устройство бесперебойного питания, UPS 19”, 2U, on-line, 1000ВА | шт | 3
| Устройство бесперебойного питания, UPS 19”, 2U, on-line, 1500ВА | шт | 1
Кабель | Греющий кабель саморегулируемый 220В 30Вт/м Raychem FS-C-2X | м | 2050
| Греющий кабель саморегулируемый 220В, 30Вт/м Raychem GM-2CM-50m | м | 6300
| Греющий кабель саморегулируемый 220В, 80Вт/м Raychem EM2-R | м | 3000
| Кабель информационный "витая пара" неэкранированный категории 5е, огнестойкий; однопроволочная жила (solid) 24AWG (0,52мм); изоляция жил полимерная, внешняя оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов U/UTP Cat5e нг(А)-FRHF 4x2x0,52 | м | 350
| Кабель оптический, 8 волокон, одномодовый ОБР-В-нг(А)-HF08G657.A1-400H | м | 700
| Кабель с однопроволочными медными жилами с оболочкой из полимерной композиции для систем охраны и противопожарной защиты, огнестойкий КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | м | 500
| Кабель с однопроволочными медными жилами с оболочкой из полимерной композиции для систем охраны и противопожарной защиты, огнестойкий КПСнг(А)-FRHF 2х2х1,0 | м | 1000
| Кабель силовой с медными жилами огнестойкий с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогена, сечением ППГнг(А)-FRHF 2х1,5-0,66 | м | 1615
| Кабель силовой с медными жилами огнестойкий с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогена, сечением ППГнг(А)-FRHF 3х1,5-0,66 | м | 21200
| Кабель силовой с медными жилами огнестойкий с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогена, сечением ППГнг(А)-FRHF 3х10-0,66 | м | 800
| Кабель силовой с медными жилами огнестойкий с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогена, сечением ППГнг(А)-FRHF 3х2,5-0,66 | м | 5480
| Кабель силовой с медными жилами огнестойкий с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогена, сечением ППГнг(А)-FRHF 3х4-0,66 | м | 500
| Кабель силовой с медными жилами огнестойкий с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогена, сечением ППГнг(А)-FRHF 3х6-0,66 | м | 720
| Кабель силовой с медными жилами огнестойкий с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогена, сечением ППГнг(А)-FRHF 4х1,5-0,66 | м | 2600
| Кабель силовой с медными жилами сечением ППГ(А)-HF 2х1,5-0,66 | м | 60
| Кабель силовой с медными жилами сечением ППГ(А)-HF 3х1,5-0,66 | м | 100
| Кабель силовой с медными жилами сечением ППГ(А)-HF 3х2,5-0,66 | м | 9800
| Кабель силовой с медными жилами сечением ППГ(А)-HF 3х4-0,66 | м | 100
| Кабель силовой с медными жилами сечением ППГ(А)-HF 4х2,5-0,66 | м | 300
| Кабель силовой с медными жилами сечением ППГ(А)-HF 4х25-0,66 | м | 50
| Кабель силовой с медными жилами сечением ППГ(А)-HF 4х4-0,66 | м | 150
| Кабель силовой с медными жилами сечением ППГ(А)-HF 5х120-0,66 | м | 20
| Кабель силовой с медными жилами сечением ППГ(А)-HF 5х16-0,66 | м | 440
| Кабель силовой с медными жилами сечением ППГ(А)-HF 5х2,5-0,66 | м | 3100
| Кабель силовой с медными жилами сечением ППГ(А)-HF 5х240-0,66 | м | 140
| Кабель силовой с медными жилами сечением ППГ(А)-HF 5х25-0,66 | м | 920
| Кабель силовой с медными жилами сечением ППГ(А)-HF 5х4-0,66 | м | 1200
| Кабель силовой с медными жилами сечением ППГ(А)-HF 5х6-0,66 | м | 2050
| Кабель силовой с медными жилами, 660В не распространяющие горение при групповой прокладке ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | м | 100
| Кабель силовой с медными жилами, 660В не распространяющие горение при групповой прокладке ППГнг(А)-LS 3х10-0,66 | м | 1000
| Кабель силовой с медными жилами, 660В не распространяющие горение при групповой прокладке ППГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | м | 120
| Кабель силовой с медными жилами, 660В не распространяющие горение при групповой прокладке ППГнг(А)-LS 3х4-0,66 | м | 150
| Кабель силовой с медными жилами, 660В не распространяющие горение при групповой прокладке ППГнг(А)-LS 3х6-0,66 | м | 300
| Кабель силовой с медными жилами, не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией не содержащей галогенов ВВГнг-LS 3х2,5-0,66 | м | 350
| Кабель силовой с медными жилами, не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией не содержащей галогенов ВВГнг-LS 3х4-0.66 | м | 150
| Кабель силовой с медными жилами, не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией не содержащей галогенов ВВГнг-LS 4х1.5-0.66 | м | 150
| Кабель силовой с медными жилами, не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией не содержащей галогенов ВВГнг-LS 5х4-0,66 | м | 900
| Кабель силовой с медными жилами, не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией не содержащей галогенов ППГнг(А)-HF 2х1,5-0,66 | м | 2765
| Кабель силовой с медными жилами, не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией не содержащей галогенов ППГнг(А)-HF 3х1,5-0,66 | м | 21725
| Кабель силовой с медными жилами, не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией не содержащей галогенов ППГнг(А)-HF 3х10-0,66 | м | 200
| Кабель силовой с медными жилами, не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией не содержащей галогенов ППГнг(А)-HF 3х2,5-0,66 | м | 20616
| Кабель силовой с медными жилами, не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией не содержащей галогенов ППГнг(А)-HF 3х4-0,66 | м | 3900
| Кабель силовой с медными жилами, не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией не содержащей галогенов ППГнг(А)-HF 3х6-0,66 | м | 1150
| Кабель силовой с медными жилами, не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией не содержащей галогенов ППГнг(А)-HF 4х1,5-0,66 | м | 2480
| Кабель силовой с медными жилами, не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией не содержащей галогенов ППГнг(А)-HF 4х2,5-0,66 | м | 354
| Кабель силовой с медными жилами, не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией не содержащей галогенов ППГнг(А)-HF 5х2,5-0,66 | м | 1391
| Кабель силовой с медными жилами, не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией не содержащей галогенов ППГнг(А)-HF 5х4-0,66 | м | 399
| Кабель силовой с медными жилами, не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией не содержащей галогенов ППГнг(А)-HF 5х95-0,66 | м | 50
| Кабель телекоммуникационный, с жилами, 4х2х0,52мм2 UTP cat5е | м | 3200
| Кабель телекоммуникационный, с медными жилами, 4х2х0,57мм2 UTP cat6 | м | 3500
| Провод кроссовый станционный ПКСВ-0,5 | м | 20
Кабельный канал | Кабель-канал 20х12,5 Legrand | м | 80
| Канал кабельный ПВХ размером в мм 25х16х2000 | шт | 10
Коробка | Коробка для установки розеток при скрытой электропроводке | шт | 41
| Коробка клеммная на 4 входа | шт | 67
| Коробка протяжная для гипсокартонных перегородок | шт | 500
| Коробка протяжная для кирпичных стен | шт | 780
| Коробка распаячная для открытой установки размером в мм 70х70х40, 4 гермоввода, IP44 КМ41236 | шт | 50
| Коробка распаячная для открытой установки размером в мм 85х85х40, 6 гермовводов, IP44 КМ41235 | шт | 140
| Коробка соединительная КС-4 | шт | 48
| Коробка У196У3 | шт | 260
| Коробка установочная для гипсокартонных перегородок | шт | 710
| Коробка установочная для кирпичных стен | шт | 370
| Коробка, IP31 У994МУ3 | шт | 4500
| Коробка, IP54 У994У2 | шт | 3381
| Монтажная коробка, IP55, 100x100x50 КМ41234 | шт | 70
| Распред. коробка IP66, 94х94х57 мм (6 отв. под каб. ввод М20/М25) Raychem JB-82 | шт | 150
| Распред. Коробка JB16-02, IP66 (6 отв. под каб. вводы M20/M25), 94х94х57мм | шт | 2
| Установочная коробка для розеток, для кирпичных стен | шт | 51
Лоток | Лоток (l=2000мм) НЛ10-П1,87У3 | шт | 110
| Лоток (l=2000мм) НЛ20-П1,87У3 | шт | 20
| Лоток (l=2000мм) НЛ40-П1,87У3 | шт | 350
| Лоток металлический перфорированный сечением в мм 150x50, длиной 3 м с крышкой ITK | шт | 3
| Перегородка разделительная высотой 50мм, длиной 2м ITK | шт | 4
| Перфорированный кабельный лоток ЛП-600 | шт | 100
Металлорукав | Металлорукав д.25 | м | 600
| Металлорукав д.32 | м | 900
Муфта | Комплект проводов для заземления сечением 2,5 мм2 под крепе'ж М6 длиной 0,5 м (6шт.) и 0,8м (3шт.) | комплект | 4
| Комплект проводов для заземления сечением 2,5 мм2 под крепе'ж М6 длиной 0,5м (6шт.) и 0,8м (3шт.) | комплект | 1
| Комплект проводов для заземления сечением 2,5мм2 под крепе'ж М6 длиной 0,5м (6шт.) и 0,8м (3шт.) | комплект | 2
| Муфта концевая 1кВ термоусадочная для кабеля с пластмассовой изоляцией сечением 5х16…25мм2 5ПКВТп-16/25 | шт | 120
| Муфта концевая 1кВ термоусадочная для кабеля с пластмассовой изоляцией сечением 5х240…120мм2 5ПКВТп-150/240 | шт | 40
| Муфта концевая 1кВ термоусадочная для кабеля с пластмассовой изоляцией сечением 5х70…120мм2 5ПКВТп-70/120 | шт | 20
| Темоусаживаемый набор для подключения греющего кабеля к силовому кабелю, концевая муфта в комплекте Raychem CCE-04-CT | шт | 140
| Темоусаживаемый набор для сращивания, ремонта греющего кабеля Raychem S-19 | шт | 320
| Термоусаживаемый набор для подключения греющего кабеля к силовому кабелю, концевая муфта в комплекте «Raychem» CCE-04-CT | шт | 100
Наконечник | Наконечник кабельный 10-6-5-М-УХЛ3 | шт | 52
| Наконечник кабельный 16-6-6-М-УХЛ3 | шт | 25
| Наконечник кабельный 4-5-3-М-УХЛ3 | шт | 72
| Наконечник кабельный 6-5-4-М-УХЛ3 | шт | 40
| Наконечник кабельный 8-5-4МУХЛ3 | шт | 340
Персональный коммпьютер | АРМ 10th Generation Intel® Core™ i5-10500T, Windows 10 Pro M.2 256GB PCIe NVM | шт | 1
| Монитор 24" HDMI IPS | шт | 2
Полоса стальная | Полоса стальная 40х4мм | м | 530
| Сталь полосовая оцинкованная 20х4мм | м | 237.6
| Сталь полосовая оцинкованная 40х4мм | м | 1914
Розетки | Блок из двух розеток 220В , 16А, 2п+з скрытой установки. | шт | 36
| Блок из двух розеток, 220В, 16А, 2п+PE, для скрытой установки с крышкой IP44 | шт | 9
| Блок из четырех розеток, 220В, 16А,2п+PE, для скрытой установки с крышкой IP44 | шт | 1
| Розетка открытой установки, 220V 2п+з, 16А. | шт | 20
| Розетка открытой установки, 220V,16А, 2P+PE, IP54. | шт | 45
| Розетка открытой установки, 2p.+РЕ, 10А, 220V, IP44 (с защитной крышкой) РСб20-3-ГПБб | шт | 18
| Розетка скрытой установки, 220V 2P+PE, 16А. | шт | 70
| Розетка скрытой установки, 2p.+РЕ, 10А,220V | шт | 231
| Розетка, 220В, 16А, 2п.+РЕ, для скрытой установки с крышкой IP44 | шт | 86
Светильники | Внешний драйвер для светодиодной ленты, ~220V/±24V, с системой DALI (диммирование) | шт | 12
| Датчик обнаружения настенный, IP55. Дальность обнаружения 15м. Потребляемая мощность в ждущем режиме: 0,4W. Полная нагрузка 8,5А – 240V LEGRAND №0 488 10 | шт | 111
| Датчик обнаружения настенный, IP55. Дальность обнаружения 20м. Потребляемая мощность в ждущем режиме: 0,7W. Трёхпроводный, с нейтралью. LEGRAND №0 489 33 | шт | 4
| Датчик обнаружения потолочный, IP20. Дальность обнаружения 11м. Потребляемая мощность в ждущем режиме: 0,8W. Автоматические клеммы, полная нагрузка 8,5А –240V LEGRAND №0 488 06 | шт | 77
| Драйвер IEK, ~110 ÷ 240/-12V, Iвыход = 2,08А,25W/м, IP20 | шт | 4
| Лампа светодиодная AK-LBL, 3W, E27, 120-25V, 50-60Hz, 240-300 Lm, 80-100 Lm/W, 3000K/6500K (для люстр) | шт | 1150
| Лампа светодиодная FG45-5W-220V-3000K-E27 TDM (для люстр) | шт | 260
| Лента светодиодная IEK серии ECO, 120 светодиодов на 1м, 9,6W/м, разъём JACK5.5, IP20 | м | 50
| Светодиодная лента, 10,5W/m, 40lm/w, IP66 PHILIPS BGC401 0612S | м | 200
| Светодиодные светильники 10,6W, IP20 (с DALI (DIM) DN560B 1xLED12S/830 C PSED-E C | шт | 363
| Светодиодные светильники 10,6W, IP20 (с DALI (ON/OFF) DN560B 1xLED12S/830 C PSED-E C | шт | 128
| Светодиодные светильники 13W, IP54 ДВО59-13-001 DLU 840 | шт | 12
| Светодиодные светильники 16,4W, IP20 (с DALI (DIM) DN570B 1xLED20S/830 PSED-E C | шт | 163
| Светодиодные светильники 16,4W, IP20 (с DALI (ON/OFF) DN570B 1xLED20S/830 PSED-E C | шт | 61
| Светодиодные светильники 19,6W, IP20 (с DALI (DIM) RS741B LED20S/840 PSED-VLC-E MB WH | шт | 4
| Светодиодные светильники 19W, IP65 ДСП44-19-002 Flagman F 840 | шт | 17
| Светодиодные светильники 25W, IP54 ДВО59-25-001 DLU 840 | шт | 8
| Светодиодные светильники 33W, IP20 (с DALI (DIM) DN570B 1xLED38S/TWH-4000 PSED-E C | шт | 244
| Светодиодные светильники 33W, IP20 (с DALI (ON/OFF) DN570B 1xLED38S/TWH-4000 PSED-E C | шт | 247
| Светодиодные светильники 38W, IP40 ДПО12-38-101 Prizma 840 | шт | 54
| Светодиодные светильники 38W, IP65 ДСП44-38-002 Flagman F 840 | шт | 8
| Светодиодные светильники 49,5W, IP20 (с DALI (DIM) DN750B 1xLED49S/930 PSED-E C | шт | 8
| Светодиодные светильники 49,5W, IP20 (с DALI (ON/OFF) DN750B 1xLED49S/930 PSED-E C | шт | 8
| Светодиодные светильники 49,5W, IP20 DN750B 1xLED49S/930 C | шт | 16
| Светодиодные светильники 50W, IP40 (с DALI (DIM) SP140P LED48S/840 PSD PI5 SM2 L1415 | шт | 46
| Светодиодные светильники 50W, IP40 (с DALI (ON/OFF) SP140P LED48S/840 PSD PI5 SM2 L1415 | шт | 24
| Светодиодные светильники 60W, IP20 (с DALI (DIM) RS751B 1xLED39S/CRW PSED-VLC-E MB | шт | 96
| Светодиодные светильники 60W, IP20 (с DALI (ON/OFF) RS751B 1xLED39S/CRW PSED-VLC-E MB | шт | 84
| Светодиодные светильники 6W, IP20 RS060B 1xLED5-36-/830 | шт | 15
| Светодиодный прожектор 136W, IP66 (с DALI (DIM) BVP650 T25 1xLED220-4S/740 S | шт | 24
| Светодиодный прожектор 178W, IP67 (с DALI (DIM) BVP650 T35 1xLED240-4S/830 S | шт | 4
| Светодиодный прожектор 178W, IP67 (с DALI (ON/OFF) BVP650 T35 1xLED240-4S/830 S | шт | 2
| Светодиодный прожектор 210W, IP66 (с DALI (DIM) BVP650 T25 1xLED280-4S/830 S | шт | 48
| Светодиодный прожектор 24W, IP65 GALAD Аврора LED-24-Wide/W3000/M PC | шт | 10
| Светодиодный прожектор 340W, IP66 (с DALI (DIM) BVP651 T45 1xLED550-4S/740 S | шт | 14
| Светодиодный прожектор 340W, IP66 (с DALI (ON/OFF) BVP651 T45 1xLED550-4S/740 S | шт | 14
| Светодиодный прожектор 41W, IP67 (с DALI (DIM) BVP650 T25 1xLED70-4S/740 DM10 | шт | 10
| Светодиодный прожектор 50W, IP66 (с DALI (DIM) BVP381 LED65/NW 50W 220-240V AMB GM | шт | 10
| Светодиодный прожектор 50W, IP66 (с DALI (ON/OFF) BVP381 LED65/NW 50W 220-240V AMB GM | шт | 10
| Светодиодный прожектор 50W, IP66 (угол рассеивания - 30) ДО08-50-001 PLG 750 | шт | 6
| Светодиодный прожектор 70W, IP67 (с DALI (DIM) BVP650 T35 1xLED120-4S/740 S_740 | шт | 4
| Светодиодный светильник 10,6W, IP54 (с DALI (DIM) DN560B 1xLED12S/830 C | шт | 338
| Светодиодный светильник 10,6W, IP54 (с DALI (ON/OFF) DN560B 1xLED12S/830 C | шт | 188
| Светодиодный светильник 10W, IP20 ДВО22-10-001 DLO | шт | 8
| Светодиодный светильник 10W, IP54 ДВО59-10-001 DLU 840 | шт | 238
| Светодиодный светильник 124W, IP65 (с DALI (DIM) BY698P LED155 PSD G2 | шт | 84
| Светодиодный светильник 124W, IP65 (с DALI (ON/OFF) BY698P LED155 PSD G2 | шт | 28
| Светодиодный светильник 12W, IP54 ДБО88-12-001 CDR 840 | шт | 64
| Светодиодный светильник 13W, IP20 ДВО24-13-001 DLY 840 | шт | 142
| Светодиодный светильник 13W, IP40 SM530C PSD L1410 1xLED19S/940 OC | шт | 28
| Светодиодный светильник 14W, IP20 (с DALI (DIM) DN460B LED11S/830 PSD-VLC-E ELP3 WH P | шт | 124
| Светодиодный светильник 14W, IP20 (с DALI (ON/OFF) DN460B LED11S/830 PSD-VLC-E ELP3 WH P | шт | 114
| Светодиодный светильник 14W, IP20 DN460B LED11S/830 ELP3 WH P | шт | 22
| Светодиодный светильник 16,4W, IP20 (с DALI (DIM) DN570B 1xLED20S/830 PSED-E C | шт | 344
| Светодиодный светильник 16,4W, IP20 (с DALI (ON/OFF) DN570B 1xLED20S/830 PSED-E C | шт | 200
| Светодиодный светильник 161W, IP65 (с DALI (DIM) BY698P LED205 PSD G2 | шт | 12
| Светодиодный светильник 161W, IP65 (с DALI (ON/OFF) BY698P LED205 PSD G2 | шт | 18
| Светодиодный светильник 16W, IP20 ДВО22-16-001 DLO | шт | 16
| Светодиодный светильник 16W, IP54 ДПП03-16-001 865 | шт | 40
| Светодиодный светильник 18W, IP54 ДБО88-18-001 CDR 840 | шт | 128
| Светодиодный светильник 18W, IP54 ДВО59-18-001 DLU 840 | шт | 20
| Светодиодный светильник 19W, IP65 (с аккумулятором на 1 час) ДСП44-19-042 Flagman F ЕМ1 840 | шт | 1
| Светодиодный светильник 19W, IP65 ДСП44-19-002 Flagman F 840 | шт | 19
| Светодиодный светильник 20W, IP20 (с DALI (DIM) DN560B 1xLED24S/830 PSED-E C | шт | 197
| Светодиодный светильник 20W, IP20 (с DALI (ON/OFF) DN560B 1xLED24S/830 PSED-E C | шт | 190
| Светодиодный светильник 20W, IP54 (с DALI (DIM) DN570B 1xLED24S/830 PSED-E C | шт | 255
| Светодиодный светильник 20W, IP54 (с DALI (ON/OFF) DN570B 1xLED24S/830 PSED-E C | шт | 249
| Светодиодный светильник 21W, IP20 (с DALI (DIM) DN572B 1xLED24S/830 PSED-E C | шт | 15
| Светодиодный светильник 21W, IP20 (с DALI (ON/OFF) DN572B 1xLED24S/830 PSED-E C | шт | 14
| Светодиодный светильник 22W, IP20 DN130B D217 1xLED20S/830 | шт | 154
| Светодиодный светильник 25W, IP20 ДВО24-25-001 DLY 840 | шт | 44
| Светодиодный светильник 25W, IP54 ДВО59-25-001 DLU 840 | шт | 2
| Светодиодный светильник 31W, IP20 (с DALI (DIM) RC100B LED37S 840 W60L60 PSD G3 | шт | 79
| Светодиодный светильник 31W, IP20 (с DALI (ON/OFF) RC100B LED37S 840 W60L60 PSD G3 | шт | 85
| Светодиодный светильник 32,5W, IP20 (с DALI (DIM) RS751B 1xLED27S/ROSE PSED-VLC-E MB | шт | 12
| Светодиодный светильник 32,5W, IP20 (с DALI (ON/OFF) RS751B 1xLED27S/ROSE PSED-VLC-E MB | шт | 12
| Светодиодный светильник 34,5W, IP20 (с DALI (DIM) DN570B 1xLED38S/TWH-4100 PSED-E C | шт | 233
| Светодиодный светильник 34,5W, IP20 (с DALI (ON/OFF) DN570B 1xLED38S/TWH-4100 PSED-E C | шт | 182
| Светодиодный светильник 34,5W, IP54 (с DALI (DIM) DN570B 1xLED38S/TWH-4100 PSED-E C | шт | 243
| Светодиодный светильник 34,5W, IP54 (с DALI (ON/OFF) DN570B 1xLED38S/TWH-4100 PSED-E C | шт | 249
| Светодиодный светильник 35W, IP20 ДВО24-35-001 DLY 840 | шт | 31
| Светодиодный светильник 36W, IP40 (с DALI (DIM) SP400P LED42S/840 PSD W30L120 SMT | шт | 10
| Светодиодный светильник 36W, IP40 (с DALI (ON/OFF) SP400P LED42S/840 PSD W30L120 SMT | шт | 8
| Светодиодный светильник 38W, IP40 ДПО12-38-101 Prizma 840 | шт | 61
| Светодиодный светильник 38W, IP65 ДСП44-38-002 Flagman F 840 | шт | 28
| Светодиодный светильник 48W, IP20 (с DALI (DIM) DN560B 1xLED60S/830 PSED-E C | шт | 46
| Светодиодный светильник 48W, IP20 (с DALI (ON/OFF) DN560B 1xLED60S/830 PSED-E C | шт | 42
| Светодиодный светильник 48W, IP54 (с DALI (DIM) DN570B 1xLED 60S/830 PSED-E C | шт | 85
| Светодиодный светильник 48W, IP54 (с DALI (ON/OFF) DN570B 1xLED 60S/830 PSED-E C | шт | 55
| Светодиодный светильник 49,5W, IP54 (с DALI (DIM) DN750B 1xLED49S/930 PSED-E MB | шт | 32
| Светодиодный светильник 6,4W, IP20 (с DALI (DIM) DN560B 1xLED8S/830 PSED-E C | шт | 79
| Светодиодный светильник 6,4W, IP20 (с DALI (ON/OFF) DN560B 1xLED8S/830 PSED-E C | шт | 81
| Светодиодный светильник 6,4W, IP20 DN560B 1xLED8S/830 С | шт | 104
| Светодиодный светильник 6,5W, IP20 DN145B PSU D85 1xLED/830 | шт | 45
| Светодиодный светильник 6W, IP20 RS060B 1xLED5-36-/830 | шт | 152
| Светодиодный светильник 6W, IP54 DN560B 1xLED8S/840 C PG | шт | 4
| Светодиодный светильник 6W, IP65 (заградительные огни) ЗОМ-2 | шт | 24
| Светодиодный светильник 9,9W, IP20 DN572B 1xLED12S/830 C | шт | 10
| Светодиодный светильник 9W, IP54 (с защитной решёткой) ДПП03-9-003 865 | шт | 10
| Светодиодный светильник 9W, IP54 ДПП03-9-001 865 | шт | 22
| Указатель выхода с пиктограммой 3Вт (крепление на потолке), IP65, с аккумуляторами на 3 часа ДПО78-3-113 Neptun | шт | 32
| Указатель выхода с пиктограммой 3Вт (крепление на свесах), IP20, с аккумуляторами на 3 часа ДБО69-3-113 Pluton | шт | 92
| Указатель выхода с пиктограммой 3Вт (крепление на стене), IP20, с аккумуляторами на 3 часа ДБО69-3-113 Pluton | шт | 37
| Указатель выхода с пиктограммой 3Вт (крепление на стене), IP65, с аккумуляторами на 3 часа ДБО83-3-113 Gelios | шт | 4
| Указатель выхода с пиктограммой 3Вт (крепление на стене), IP65, с аккумуляторами на 3 часа ДПО83-3-113 Neptun | шт | 4
| Указатель выхода с пиктограммой 3Вт (крепление на потолке), IP65, с аккумуляторами на 3 часа ДПО78-3-113 Neptun | шт | 4
Телекоммуникационное оборудование | WD102PURX ЖЕСТКИЙ ДИСК 10ТБ WESTERN DIGITAL "CAVIAR PURPLE" | шт | 0
| Аккумулятор кислотно-свинцовый герметичный 12В, 7Ач | шт | 34
| Бесконтактная смарт карта стандартов MIFARE | шт | 100
| Гибридная IP мини АТС, 19”, базовый блок, 8 внешних линий, 32 аналоговых внутренних линий. Panasonic KX-NS500 | шт | 1
| Доводчик дверной; угол фиксации двери: 0-15°; угол закрытия двери: 15-180°; для веса двери 40-65 кг, ширина < 950мм DS-K4DC103 "Hikvision" | шт | 48
| Замок электромагнитный накладной; сила удержания 180кг; ±12В, 0,22А AL-180FB-01 ЭКСКОН | шт | 48
| Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, скрытая установка ИО 102-11 "СМК-3М" ООО НПП "Магнито-Контакт" | шт | 48
| Кабельный органайзер 19”, 1U ITK | шт | 11
| Кнопка выхода безконтактная, 2 замыкающих контакта; ±12В, 70мА DS-K7P04/T "Hikvision" | шт | 35
| Коммутатор видеонаблюдения, 24 порта, 10/100/1000М, с поддержкой PoE SNR-S2982G-24T-PoE-Е | шт | 4
| Коннектор RJ45 Cat.5e | шт | 130
| Корпус металлический негерметичный (IP31) размером (высота х ширина х глубина) в мм 650x500x220 ЩМП-3-0 УХЛЗ 36 | шт | 2
| Кросс-блок 100пар, тип 110, 19", 1U | шт | 1
| Купольная IP видеокамера, 4Мп, ф.р.2.8мм, PoE, поддержка кодека Н265+ IP67 | шт | 64
| Модуль SFP SNR-SFP-LX-20 | шт | 10
| Пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион" АРМ "Орион Про" НВП "Болид" | шт | 2
| Панель распределения питания 8 портов Schuko | шт | 6
| Патч-панель 19”, 1U, Cat 6, на 24 порта RJ45 | шт | 3
| Полка оптическая (оптический кросс), 19", 1U, 12 портов LC (Duplex), в комплекте с оптическими адаптерами, планками установки адаптеров, заглушками, пигтейлами OS2(одномодовые), крепления в 19"стойку. | шт | 7
| Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой С2000-ПИ НВП "Болид" | шт | 2
| Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet C2000-Ethernet НВП "Болид" | шт | 2
| Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М НВП "Болид" | шт | 2
| Резервированный источник питания аппаратуры ОПС; 12В, 2А; интерфейс RS-485 РИП-12В-2/7 П2-Р-RS (исп.54) НВП "Болид" | шт | 34
| Розетка скрытой установки на 2 модуля RJ45, cat 6 | шт | 19
| Розетка скрытой установки на 1 модуль RJ45, cat 6 | шт | 32
| Сетевой видеорегистратор, 128 каналов DS-96128NI-I24/H | шт | 1
| Считыватель бесконтактный для карт и брелков стандартов MIFARE, EM-Marin, и карт стандарта HID ProxCard II Ргоху-3МА НВП "Болид" | шт | 35
| Телефонный аппарат системы АТС | шт | 19
| Управляемый коммутатор уровня 3, 12 портов, оптический SNR-S2995G-12FX | шт | 1
| Устройство бесперебойного питания, UPS 19”, 2U, on-line, 1000ВА | шт | 1
| Устройство бесперебойного питания, UPS 19”, 2U, on-line, 1500ВА | шт | 1
| Цилиндрическая IP видеокамера, 4Мп, ф.р.4мм, PoE, IP67, металлич. Корпус | шт | 2
| Шкаф, телекоммуникационный, навесной , 42U, 19”,IP20, 600х 800, в комплекте с панелью вентиляторов на 220В. Шкаф LINEA E 42U ITK | шт | 2
| Шкаф, телекоммуникационный, навесной, 9U, 19”,IP20, 600х 600, в комплекте с панелью вентиляторов на 220В. Шкаф LINEA W 9U ITK | шт | 4
| Электронный коммутатор 2-го уровня, 24р 10/100/1000 BASE-T SNR-S2982G-24-POE | шт | 3
Телекоммуникационный кабель | Патч-корд 110-RJ45 - Кат.5е, Дл. 2 м PC01-11045-1P2M | шт | 5
| Патч-корд RJ45 - Cat.5е - FTP - Дл. 1 м | шт | 2
| Патч-корд RJ45 cat 6, UTP, 0.5м | шт | 70
| Патч-корд RJ45 cat 6, UTP, 2м | шт | 7
| Патч-корд оптический SM (duplex), 9/125 (OS2), - LC/UPC-LC/UPC - Дл. 2 м | шт | 2
| Шнур соединительный (патч-корд) RJ45-RJ45 U/UTP категории 5е, длиной 2м | шт | 10
| Шнур соединительный (патч-корд) RJ45-RJ45 U/UTP категории 5е, длиной 3м | шт | 2
Трансформатор | Сухой трансформатор с литой изоляцией в сейсмостойком исполнении 6/0,4 кВ, 1250 кВА, Δ/ Yо-11 15.1РУВН-6кВ | шт | 2
Трубы асбоцементные | Труба асбоцементная L-3,0м диаметр 150мм | м | 48
Трубы ПВХ | Труба гибкая гофрированная ПВХ 25 | м | 73800
| Труба гладкая жёсткая ПВХ 25мм | м | 2000
| Труба гладкая жёсткая ПВХ 32мм | м | 1200
| Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ, IP55 с внешним/ внутренним диаметром в мм 25/18,3 | м | 500
| Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ, IP55 с внешним/ внутренним диаметром в мм 32/24,3 | м | 600
| Труба гофрированная, гибкая, из самозатухающего ПВХ, с зондом, Ø25мм ТУ 2248-002-1846-1115-2010 | м | 3002
| Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ (IP65), наружным/ внутренним диаметром в мм 32/29,8 | м | 25
| Труба ПВХ, гладкая, жесткая, Ø20мм ТУ 2248-001-1846-1115-2010 | м | 2
| Труба ПВХ, гладкая, жесткая, Ø40мм ТУ 2248-001-1846-1115-2010 | м | 20
| Трубка ПВХ с внутренним диаметром и толщиной стенки в мм 14х0,7 | м | 20
| Трубка ПВХ с внутренним диаметром и толщиной стенки в мм 30х1,4 | м | 20
Трубы стальные | Труба стальная водогазопроводная лёгкая 26,8х2,5 | м | 790
| Труба стальная водогазопроводная лёгкая 33,5х2,8 | м | 1870
| Труба стальная электросварная диаметром 76х2.0 | м | 15
Уголок | Сталь угловая оцинкованная 50х50х5мм | м | 264
Шинопровод | Шинопровод ШМА Ввод трансформаторный вертикальный на ток 2000А, IP55 8820 45 20 | шт | 2
| Шинопровод ШМА Ввод фланцевой вертикальный на ток 2000А, стандартный 250х 500 мм, IP55 8820 45 66 | шт | 2
| Шинопровод ШМА Гибкая шина 1хШМГИ 10х100х1 | шт | 2
| Шинопровод ШМА Гибкая шина 1хШМГИ 10х120х1 | шт | 6
| Шинопровод ШМА Прямая секция без отводов на ток 2000А, L-1.55м, IP55 8820 45 19 | шт | 2
| Шинопровод ШМА Угол вертикальный на ток 2000 А, сторона АхВ, 450х450 мм, IP55, 8820 45 39 | шт | 2
Щиты | Блок защиты и управления заградительными огнями, IP65, 256х319х144 (ВхШхГ), две входящие цепи 220V, две исходящих цепи 220V, автоматический ввод и переключение резервной линии, принудительное включение огней, защита от перенапряжения, с разрядником, с выносным датчиком освщённости, шина N,РЕ (9.1ЩЗО ÷ 9.4ЩЗО) БУЗО-1 | шт | 4
| Комплектное распределительное устройство из панелей серии ЩО=2015 в составе а. панель вводная: ЩО-2015-16-1шт б. панель линейная ЩО-2015-03-2шт в. панель линейная ЩО-2015-01-1шт г. панель торцовая-2шт 15.1РУНН-0.4кВ | шт | 2
| Комплектное распределительное устройство с выключателем нагрузки ВНВ-10/630з 15.1РУВН-6кВ | шт | 2
| Пункт распределительный ПР 8503-1009, С выключателем ввода ВА57-39, Iр.=320А и реле контроля фаз - 220-460V AC. ORF-03. Фидерные выключатели ВА57-35,Iр.=200А-2шт., ВА57-31,Iр.=63А-1шт., ВА47-29/1, Iр.=16А-4шт.,шины N,РЕ (0.3ШР и 0.4ШР) | шт | 2
| Пункт распределительный ПР 8503-1002-2 с выключателем ввода ВА57-35, Iр.=125А Фидерные выключатели ВА57-35,Iр.=80А-1шт., ВА57-35,Iр.=63А-1шт., ВА57-35,Iр.=50А-1шт., ВА57-35, Iр.=25А-2шт., Iр.=16А-2шт., шины N,РЕ (16.1ЩВ) | шт | 2
| Пускатель магнитный, IP54, Uкат.=380V, 10А с кнопками П+С (В1КМ) ПМЛ 122000 РТЛ-101204 | шт | 1
| Пускатель магнитный, IP54, Uкат.=380V, 10А с кнопками П+С (В1КМ, В2КМ, В3КМ, В4КМ) ПМЛ 122000 РТЛ-101004 | шт | 4
| Пускатель магнитный, IP54, Uкат.=380V, 10А с кнопками П+С (В5КМ, В13КМ) ПМЛ 122000 РТЛ-100604 | шт | 2
| Пускатель магнитный, IP54, Uкат.=380V, 10А с кнопками П+С (В9КМ, В11КМ) ПМЛ 122000 РТЛ-100804 | шт | 2
| Устройство компенсации реактивной мощности с рубильником 15.1РУНН-0.4кВ УКМ58-04-260-10УХЛ3 | шт | 2
| Шкаф управления Управление- мультисенсорный блок управления DEVIreg850 с блоком питания 230/24В Подводимое электропитание - 400 В (3 фазы) Напряжение питания цепей обогрева-230 В перем. тока, 50/60 Гц Датчик- датчики температуры поверхности, влажности и температуры окружающей среды Выключатель электропитания Iуст=125А Контактор модульный 380В, 125А, Uкат=230В (КМ1) Линейные автоматические выключатели 40 А-6шт, 32 А-2шт , 25 А-4шт Степень защиты (IP) - IP65 Селекторный переключатель - переключение автоматического / ручного режима работы цепей обогрева Функция аварийной сигнализации 1 общий беспотенциальный (сухой) контакт аварийных сигналов; аварийный световой индикатор в передней части шкафа (2ШОС) | шт | 1
| Шкаф управления Управление- мультисенсорный блок управления DEVIreg850 с блоком питания 230/24В Подводимое электропитание - 400 В (3 фазы) Напряжение питания цепей обогрева-230 В перем. тока, 50/60 Гц Датчик- датчики температуры поверхности, влажности и температуры окружающей среды Выключатель электропитания Iуст=125А Контактор модульный 380В, 125А,Uкат=230В (КМ1) Линейные автоматические выключатели 40 А-4шт, 32 А-10шт , 25 А-4шт Степень защиты (IP) - IP65 Селекторный переключатель - переключение автоматического / ручного режима работы цепей обогрева Функция аварийной сигнализации 1 общий беспотенциальный (сухой) контакт аварийных сигналов; аварийный световой индикатор в передней части шкафа (4ШОС,5ШОС) | шт | 2
| Шкаф управления Управление- мультисенсорный блок управления DEVIreg850 с блоком питания 230/24В Подводимое электропитание - 400 В (3 фазы) Напряжение питания цепей обогрева-230 В перем. тока, 50/60 Гц Датчик- датчики температуры поверхности, влажности и температуры окружающей среды Выключатель электропитания Iуст=250А Контактор КТ-6033 380В, 250А, Uкат=230В Линейные автоматические выключатели 63 А-12шт, 40 А-1шт, 32 А-1шт , 16 А-4шт Степень защиты (IP) - IP65 Селекторный переключатель - переключение автоматического / ручного режима работы цепей обогрева Функция аварийной сигнализации 1 общий беспотенциальный (сухой) контакт аварийных сигналов; аварийный световой индикатор в передней части шкафа (7ШОС) | шт | 1
| Шкаф управления Управление- мультисенсорный блок управления DEVIreg850 с блоком питания 230/24В Подводимое электропитание - 400 В (3 фазы) Напряжение питания цепей обогрева-230 В перем. тока, 50/60 Гц Датчик- датчики температуры поверхности, влажности и температуры окружающей среды Выключатель электропитания Iуст=63А-2шт Iуст=50А-2шт Контактор модульный 380В, 63А-2шт, 50А-2шт Uкат=230В (КМ1) Линейные автоматические выключатели 16 А-5шт, 25 А-11шт, 40 А-8шт Степень защиты (IP) - IP65 Селекторный переключатель - переключение автоматического / ручного режима работы цепей обогрева Функция аварийной сигнализации: 1 общий беспотенциальный (сухой) контакт аварийных сигналов; аварийный световой индикатор в передней части шкафа (1ШОС,3ШОС,6ШОС,8ШОС) | шт | 4
| Шкаф управления «Raychem» SBS-09-VV-20 Управление- мультисенсорный блок управления DEVIreg850 с блоком питания 230/24В Подводимое электропитание - 400 В (3 фазы) Напряжение питания цепей обогрева-230 В перем. тока, 50/60 Гц Датчик- датчики температуры поверхности, влажности и температуры окружающей среды Выключатель электропитания Iуст=63А Контактор модульный 380В, 63А, Uкат=230В (КМ1) Линейные автоматические выключатели 32 А-9шт. (тип С) на группу из 3 цепей обогрева Материал панели- металл с покрытием Степень защиты (IP) - IP65 Температура окружающей среды- от +10 до +35°С Цвет-RAL 7035 (светло-серый) Место установки - в помещении Селекторный переключатель - переключение автоматического / ручного режима работы цепей обогрева Функция аварийной сигнализации 1 общий беспотенциальный (сухой) контакт аварийных сигналов; аварийный световой индикатор в передней части шкафа (1ЩПВВ,2ЩПВВ,3ЩПВВ) | шт | 3
| Шкаф управления приточной камерой выключателем ввода ВА47-100/3, Iр.=25А с РН-47 и шины N,РЕ (П1 ЩУ) | шт | 4
| Шкаф ШУ8254/1-52А1 (1ШАВР) автоматического ввода резерва на 3 ввода с автоматическими выключателями на вводах с моделем расширения: QF4,QF5,QF6,QF7, Ip=80A-4шт, QF8=40А, QF9,QF10=16А,QF18,QF19=50А, QF20,Ip=32А-6шт.,QF11, Ip=100A-1шт.,QF12,QF13,QF14,QF15, Ip=16A-4шт.,3р.,QF16,QF17, Ip=16А-2шт.,1р. | шт | 1
| Щит cиловой распределительный ПР8503-1003 1УХЛ3 с вводным выключателем ВА57-39, Iрасц=320А с РН47 и реле контроля фаз-220-460V AC ORF-03. с фидерными выключателями ВА57-31/100, Iрасц=80A - 6шт., Iрасц=63A - 4шт., IP31.шины N.PE (3ЩР(в)(1)) | шт | 1
| Щит наборный в шкафу ЩРн-24(з), с выключателем ввода ВА47-100/3, Iр.=50А и фидерными однополюсными выключателями ВА47-29/1, Iр.=25А - 6шт., Iр.=16А - 8шт., IP31 шины N.PE (16.1ЩР1) | шт | 2
| Щит наборный в шкафу ЩРн-24(з), с выключателем ввода ВА47-100/3, Iр.=50А и фидерными однополюсными выключателями ВА47-29/1, Iр.=25А - 6шт., Iр.=16А - 8шт., IP31 шины N.PE. (15-1ЩР1) | шт | 2
| Щит наборный в шкафу ЩРн-24(з), с выключателем ввода ВА47-100/3 с РН-47,Iр.=40А и фидерными трехполюсными выключателями ВА47-29/3, Iр.=25А - 1шт., Iр.=16А - 4шт., однополюсными выключателями ВА47-29/1, Iр.=16А - 2 шт, IP31.шины N.PE (16.1ЩРВ) | шт | 2
| Щит наборный в шкафу ЩРн-24(з), с выключателем ввода ВА47-100/3 с РН-47,Iр.=40А и фидерными трехполюсными выключателями ВА47-29/3, Iр.=25А - 1шт., Iр.=16А - 4шт., однополюсными выключателями ВА47-29/1, Iр.=16А - 2 шт, IP31.шины N.PE. (15-1ЩРВ) | шт | 2
| Щит наборный встроенный ЩРв-48(з),с выключателем ввода ВА47-100/3, Iр.=80А с реле контроля фаз - 220-460V AC. ORF-03 Фидерные выключатели: ВА47-29/3,Iр.=32А-2шт., Iр.=16А-2шт., ВА47-29/1, Iр.=16А-6шт., дифференциальный выключатель АД32/2/16/30, Iр.=16А, In n=30мА- 9шт, Iр.=25А, In n =30мА- 2шт. шины N,РЕ (1ШР) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-18(з), с вводным автоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А-9шт., шина N,РЕ (1.2ЩО) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-18(з), с вводным автоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А-9шт., шина N,РЕ (1.4ЩОА,1.5ЩОА,1.6ЩОА,1.7ЩОА,1.8ЩОА) | шт | 5
| Щит наборный встроенный ЩРВ-18(з), с вводным автоматоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А- 6шт., шина N,РЕ (2.2ЩОА) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-18(з), с вводным автоматоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А- 9шт., шина N,РЕ (2.3ЩОА) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-18(з), с вводным автоматоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А-6шт., шина N,РЕ (5.3 ЩОА) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-18(з), с вводным автоматоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А-6шт., шина N,РЕ (5.4 ЩОА) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-18(з), с вводным автоматоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А-6шт., шина N,РЕ (5.4.1 ЩОА) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-18(з), с вводным автоматоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А-7шт., шина N,РЕ дифференциальный выключатель АД-32 1Р+N, Iр.=16А, Iu=30мА – 2шт., шина N,РЕ (5.2.1 ЩО) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-18(з), с вводным автоматоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А-9шт., шина N,РЕ (6.3ЩОА,6.4ЩОА) | шт | 2
| Щит наборный встроенный ЩРВ-18(з), с вводным выключателем нагрузки ВН-32 3Р 20А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А- 6шт., шина N,РЕ (8.2ЩОА) | шт | 2
| Щит наборный встроенный ЩРв-18(з), С выключателем ввода ВА47-100/3, Iр.=25А с РН47 и реле контроля фаз - 220-460V AC. ORF-03 Фидерные выключатели ВА47-29/1 ,Iр.=16А-7шт., ВА47-29/3 ,Iр.=16А-1шт., шины N,РЕ (1.5ШРВ) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРв-18(з), С выключателем ввода ВА47-100/3, Iр.=25А с РН47 и реле контроля фаз - 220-460V AC. ORF-03 Фидерные выключатели ВА47-29/1 ,Iр.=16А-7шт., ВА47-29/3 ,Iр.=16А-1шт., шины N,РЕ (2.3ШРВ) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРв-18(з), С выключателем ввода ВА47-100/3, Iр.=25А с РН47 и реле контроля фаз - 220-460V AC. ORF-03 Фидерные выключатели ВА47-29/1 ,Iр.=16А-9шт., шины N,РЕ (1.6ШРВ) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРв-18(з), С выключателем ввода ВА47-100/3, Iр.=25А с РН47 и реле контроля фаз - 220-460V AC. ORF-03 Фидерные выключатели ВА47-29/1 ,Iр.=16А-9шт., шины N,РЕ (1.7ШРВ) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРв-18(з), С выключателем ввода ВА47-100/3, Iр.=25А, с РН47 и реле контроля фаз - 220-460V AC. ORF-03 Фидерные выключатели ВА47-29/1 ,Iр.=16А-6шт., ВА47-29/3,Iр.=16А-1шт., шины N,РЕ (2.5ШРВ) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРв-18(з), с выключателем ввода ВА47-100/3, с РН47 Iр.=25А и реле контроля фаз - 220-460V AC. ORF-03 Фидерные выключатели: ВА47-29/1, Iр.=16А-9шт. шины N,РЕ (6ШР(В)) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРв-18(з), С выключателем ввода ВА47-100/3,Iр.=25А и реле контроля фаз - 220-460V AC. ORF-03. Фидерные выключатели ВА47-29/1 ,Iр.=16А-4шт., дифференциальный выключатель АД12/2/16/30, Iр.=16А, In=30мА- 5шт., шины N,РЕ (1.1ШР) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-24(з), с вводным автоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А- 11шт., дифференциальный выключатель АД-32 1Р+N, Iр.=16А, Iu=30мА– 1шт., шина N,РЕ (1.6ЩО) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-24(з), с вводным автоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А-12шт., шина N,РЕ (1.5ЩО) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-24(з), с вводным автоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А-12шт., шина N,РЕ (1.7ЩО) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-24(з), с вводным автоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=32А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А-15шт., шина N,РЕ (1.8ЩО) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-24(з), с вводным автоматоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А- 11шт., дифференциальный выключатель АД12/2/16/30, Iр.=16А, Iu=30мА-1шт., шина N,РЕ (2.2ЩО) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-24(з), с вводным автоматоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А- 9шт., дифференциальный выключатель АД-32 1Р+N, Iр.=16А, Iu=30мА – 3шт., шина N,РЕ (5.4 ЩО) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-24(з), с вводным автоматоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А-11шт., дифференциальный выключатель АД-32 1Р+N, Iр.=16А, Iu=30мА – 1шт., шина N,РЕ (6.2.1ЩО) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-24(з), с вводным автоматоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А-12шт., шина N,РЕ (5.3 ЩО) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-24(з), с вводным автоматоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А-12шт., шина N,РЕ (6.2ЩОА) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-24(з), с вводным автоматоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А-9шт., шина N,РЕ дифференциальный выключатель АД-32 1Р+N, Iр.=16А, Iu=30мА – 3шт., шина N,РЕ (5.4.1 ЩО) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-24(з), с вводным автоматоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=32А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А- 14шт., 25А- 1шт., шина N,РЕ (2.6ЩОА,2.7ЩОА) | шт | 2
| Щит наборный встроенный ЩРВ-24(з), с вводным выключателем ВА47-100/3 25А- 1шт с контактом состояния КС47, фидерные выключатели ВА47-29/1 Iр=16А-6шт шина N,РЕ (8.1ЩОА) (8.1.1ЩОА) | шт | 2
| Щит наборный встроенный ЩРВ-24(з), с вводным выключателем ВА47-100/3 25А- 1шт., с контактом состояния КС47, фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А- 7шт., дифференциальный выключатель АД12/2/16/30, Iр.=16А, Iu=30мА- 2шт., шина N,РЕ (8.2.1ЩО) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-24(з), с вводным выключателем ВА47-100/3 25А- 1шт., с контактом состояния КС47, фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А- 7шт., дифференциальный выключатель АД12/2/16/30, Iр.=16А, Iu=30мА- 2шт., шина N,РЕ (8.2ЩО) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-24(з), с вводным выключателем ВА47-100/3 25А- 1шт., с контактом состояния КС47, фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А-8шт дифференциальный выключатель АД12/2/16/30, Iр.=16А, Iu=30мА- 1шт., шина N,РЕ (8.1ЩО) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-24(з), с вводным выключателем ВА47-100/3 25А-1шт, с контактом состояния КС47, фидерные выключатели ВА47-29/1 Iр=16А-5шт дифференциальный выключатель АД12/2/16/30, Iр.=16А, Iu=30мА- 1шт шина N,РЕ (8.1.1ЩО) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРв-24(з), с выключателем ввода ВА47-100/3, с РН47 Iр.=32А и реле контроля фаз - 220-460V AC. ORF-03 Фидерные выключатели: ВА47-29/3, Iр.=16А-1шт., Iр.=20А-1шт., ВА47-29/1, Iр.=16А-9шт. шины N,РЕ (8ШР(В)) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРв-24(з), С выключателем ввода ВА47-100/3, Iр.=25А с РН47 и реле контроля фаз - 220-460V AC. ORF-03 Фидерные выключатели ВА47-29/1 ,Iр.=16А-10шт., ВА47-29/3 ,Iр.=16А-1шт. шины N,РЕ (1.3ШРВ) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРв-36 (з), С выключателем ввода ВА47-100/3,Iр.=25А и реле контроля фаз - 220-460V AC. ORF-03 Фидерные выключатели ВА47-29/1 ,Iр.=16А-6шт., Дифференциальный выключатель АД12/2/16/30, Iр.=16А, In=30мА- 9шт., шины N,РЕ (2.2ШР) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-36(з), с вводным автоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А-18шт., шина N,РЕ (1.4ЩО) | шт | 2
| Щит наборный встроенный ЩРВ-36(з), с вводным автоматоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А- 12шт., переключатель на 2 фиксированных положения, 1з.+1р. – 1шт., шина N,РЕ (8.5ЩО,8.8ЩО,8.5ЩОА,8.8ЩОА) | шт | 4
| Щит наборный встроенный ЩРВ-36(з), с вводным автоматоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А- 14шт., дифференциальный выключатель АД12/2/16/30, Iр.=16А, Iu=30мА-1шт., шина N,РЕ (2.3ЩО) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-36(з), с вводным автоматоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А- 19шт., дифференциальный выключатель АД-32 1Р+N, Iр.=16А, Iu=30мА – 2шт., шина N,РЕ (5.2 ЩО) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-36(з), с вводным автоматоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А-12шт., шина N,РЕ (5.2 ЩОА) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-36(з), с вводным автоматоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А-14шт., дифференциальный выключатель АД-32 1Р+N, Iр.=16А, Iu=30мА – 1шт., шина N,РЕ (6.4.1ЩО) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-36(з), с вводным автоматоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А-17шт., дифференциальный выключатель АД-32 1Р+N, Iр.=16А, Iu=30мА – 1шт., шина N,РЕ (6.2ЩО,6.4ЩО) | шт | 2
| Щит наборный встроенный ЩРВ-36(з), с вводным автоматоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А-18шт., шина N,РЕ (5.1 ЩОА) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-36(з), с вводным автоматоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А-18шт., шина N,РЕ (6.3ЩО) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-36(з), с вводным автоматоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А-21шт., шина N,РЕ (6.1ЩОА) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-36(з), с вводным автоматоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А-27шт., шина N,РЕ (5.1 ЩО) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-36(з), с вводным автоматоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А-27шт., шина N,РЕ (6.1ЩО) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-36(з), с вводным автоматоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=32А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А- 17шт., 25А- 1шт., шина N,РЕ (2.6ЩО,2.7ЩО) | шт | 2
| Щит наборный встроенный ЩРв-36(з), с выключателем ввода ВА47-100/3, с РН47 Iр.=80А и реле контроля фаз - 220-460V AC. ORF-03 Фидерные выключатели: ВА47-29/3, Iр.=16А-3шт., Iр.=32А-2шт., ВА47-29/1, Iр.=16А-6шт. дифференциальный выключатель АД32/2/16/30, Iр.=25А, In n=30мА- 2шт. шины N,РЕ (5ШР) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРв-36(з), с выключателем ввода ВА47-100/3, с РН47 Iр.=80А и реле контроля фаз - 220-460V AC. ORF-03 Фидерные выключатели: ВА47-29/3, Iр.=16А-3шт., Iр.=32А-2шт., ВА47-29/1, Iр.=16А-6шт. дифференциальный выключатель АД32/2/16/30, Iр.=25А, In n=30мА- 2шт. шины N,РЕ (7ШР) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРв-36(з), с выключателем ввода ВА47-100/3, с РН47 Iр.=32А и реле контроля фаз - 220-460V AC. ORF-03 Фидерные выключатели: ВА47-29/3,Iр.=16А-3шт., Iр.=20А-2шт., ВА47-29/1, Iр.=16А-9шт.шины N,РЕ (2ШР(В)) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРв-36(з), С выключателем ввода ВА47-100/3,Iр.=32А и реле контроля фаз - 220-460V AC. ORF-03 Фидерные выключатели ВА47-29/1 ,Iр.=16А-2шт., АД12/2/16/30, Iр.=16А, In=30мА- 9шт., шины N,РЕ (2.1ШР) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРв-36(з), С выключателем ввода ВА47-100/3,Iр.=32А с реле контроля фаз - 220-460V AC. ORF-03 Фидерные выключатели ВА47-29/1 ,Iр.=16А-11шт., дифференциальный выключатель АД12/2/16/30, In=30мА, Iр.=16А - 9шт., Iр.=25А- 2 шт шины N,РЕ (2.4ШР) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-48(з), с вводным автоматоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А-12шт., переключатель на 2 фиксированных положения, 1з.+1р. – 1шт., шина N,РЕ (8.3ЩО,8.6ЩО,8.7ЩО,8.10ЩО,8.3ЩОА,8.6ЩОА,8.7ЩОА,8.10ЩОА) | шт | 8
| Щит наборный встроенный ЩРв-48(з), с выключателем ввода ВА47-100/3, с РН47, Iр.=32А и реле контроля фаз - 220-460V AC. ORF-03 Фидерные выключатели: ВА47-29/3,Iр.=16А-4шт., Iр.=20А-1шт., ВА47-29/1, Iр.=16А-8шт. шины N,РЕ (4ШР(В)) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРв-48(з), С выключателем ввода ВА47-100/3, с РН47 Iр.=63А и реле контроля фаз - 220-460V AC. ORF-03. Фидерные выключатели ВА47-29/3,Iр.=16А-4шт., ВА47-29/1, Iр.=16А-13шт.,Iр.=25А-5шт.,шины N,РЕ (0.1ШР) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРв-48(з), С выключателем ввода ВА47-100/3, с РН47 Iр.=63А и реле контроля фаз - 220-460V AC. ORF-03. Фидерные выключатели ВА47-29/3,Iр.=16А-4шт., ВА47-29/1, Iр.=16А-13шт.,Iр.=25А-5шт.,шины N,РЕ (0.2ШР) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРв-48(з), С выключателем ввода ВА47-100/3,Iр.=63А и реле контроля фаз - 220-460V AC. ORF-03 Фидерные выключатели ВА47-29/3 ,Iр.=20А-1шт., ВА47-29/1 ,Iр.=16А-6шт.,дифференциальный выключатель АД12/2/16/30, Iр.=25А, In=30мА- 2шт., АД12/2/16/30, Iр.=16А, In=30мА- 14шт., шины N,РЕ (1.2ШР) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРВ-54(з), с вводным автоматоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А- 15шт., переключатель на 2 фиксированных положения, 1з.+1р. – 1шт., шина N,РЕ (8.4ЩО,8.9ЩО,8.4ЩОА,8.9ЩОА) | шт | 4
| Щит наборный встроенный ЩРв-54(з), С выключателем ввода ВА47-100/3,Iр.=50А и реле контроля фаз - 220-460V AC. ORF-03 Фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А-14шт., Дифференциальный выключатель АД12/2/16/30, Iр.=16А, In=30мА- 12шт.,АД12/2/16/30, Iр.=25А, In=30мА- 3шт., шины N,РЕ (1.4ШР) | шт | 1
| Щит наборный встроенный ЩРв-72(з), с выключателем ввода ВА47-125/3, Iр.=125А и реле контроля фаз - 220-460V AC. ORF-03 Фидерные выключатели ВА47-29/3,Iр.=32А-2шт., Iр.=25А-1шт., Iр.=16А-1шт., ВА47-29/1, Iр.=16А-8шт., дифференциальный выключатель АД32/2/16/30, Iр.=16А, In n=30мА- 14шт. Iр.=25А, In n =30мА- 2шт. шины N,РЕ (3ШР) | шт | 1
| Щит наборный навесной ЩРв-48(з), с выключателем ввода ВА47-100/3,Iр.=50А с РН47 и реле контроля фаз-220-460V AC ORF-03. фидерными выключателями ВА47-29/3, Iрасц=32А-2шт., ВА47-29/3, Iрасц=25А-5шт., ВА47-29/1, Iрасц=16А-4шт., IP31, шины N,PE (6ЩРФ) | шт | 1
| Щит наборный навесной в шкафу ЩРН-36(з) с выключателем ввода ВА47-100/3,Iр.=25А с РН-47 и реле контроля фаз-220-460V AC ORF-03. фидерными выключателями ВА47-29/3, Iр.=16А-2шт., ВА47-29/1, Iр.=16А-6шт., IP31, шины N,РЕ (4ШР(в)(1)) | шт | 1
| Щит наборный навесной в шкафу ЩРН-54(з), с выключателем ввода ВА47-100/3,Iр.=63А с реле контроля фаз-220-460V AC ORF-03, c фидерными выключателями: ВА47-29/1, Iр.=16А-2шт., с дифференциальными выключателями: А Д12/2/16/30,Iр.=16А, In=30мА- 1шт, АД14//4//25/30 Iр.=25А, , In=30мА- 7шт., шины N,РЕ (1.1ШР(1)) | шт | 1
| Щит наборный навесной в шкафу ЩРН-54(з), с выключателем ввода ВА47-100/3,Iр.=63А с реле контроля фаз-220-460V AC ORF-03, c фидерными выключателями: ВА47-29/1, Iр.=16А-3шт., с дифференциальными выключателями: АД14//4//25/30 Iр.=25А, , In=30мА- 7шт.,шины N,РЕ (1ШР(1)) | шт | 1
| Щит наборный навесной в шкафу ЩРН-54(з), с выключателем ввода ВА47-100/3, Iр.=63А с релеконтроля фаз-220-460V AC ORF-03, c фидерными выключателями: ВА47-29/1, Iр.=16А-2шт., с дифференциальными выключателями: АД14//4//25/30 Iр.=25А, , In=30мА- 7шт., шины N,РЕ (2ШР(1)) | шт | 1
| Щит наборный навесной в шкафу ЩРН-54(з), с выключателем ввода ВА47-100/3, Iр.=63А с релеконтроля фаз-220-460V AC ORF-03, c фидерными выключателями: ВА47-29/1, Iр.=16А-3шт., с дифференциальными выключателями: АД12/2/16/30,Iр.=16А, In=30мА- 4шт,АД14//4//25/30 Iр.=25А, , In=30мА- 4шт., , шины N,РЕ (2.1ШР(1)) | шт | 1
| Щит наборный навесной ЩРН-18(з), с вводным автоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А-6шт., шина N,РЕ (1.1ЩОА, 1.2ЩОА,1.3ЩОА) | шт | 3
| Щит наборный навесной ЩРН-18(з), с вводным автоматоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А- 6шт., шина N,РЕ (2.1ЩОА,2.4ЩОА,2.5ЩОА,2.8ЩОА) | шт | 4
| Щит наборный навесной ЩРН-18(з), с вводным автоматоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А- 9шт., шина N,РЕ (2.1ЩО,2.4ЩО) | шт | 2
| Щит наборный навесной ЩРН-18(з), с выключателем ввода ВА47-100/3,Iр.=25А с реле контроля фаз-220-460V AC ORF-03.фидерными выключателями ВА47-29/1, Iрасц=16А-6шт. IP31,шины N,PE (7ЩРКК) | шт | 1
| Щит наборный навесной ЩРН-18(з), с выключателем ввода ВА47-100/3,Iр.=25А с реле контроля фаз-220-460V AC ORF-03.фидерными выключателями ВА47-29/1, Iрасц=16А-7шт. IP31,шины N,PE (8ЩРКК) | шт | 1
| Щит наборный навесной ЩРН-24(з), с вводным автоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А-12шт., шина N,РЕ (1.1ЩО,1.3ЩО) | шт | 2
| Щит наборный навесной ЩРН-24(з), с вводным автоматоматическим выключателем ВА47-100/3, с контактом состояния КС47, Iр.=25А- 1шт., фидерные выключатели ВА47-29/1, Iр.=16А- 12шт., шина N,РЕ (2.5ЩО,2.8ЩО) | шт | 2
| Щит наборный навесной ЩРН-36(з), с выключателем ввода ВА47-100/3,Iр.=40А с реле контроля фаз-220-460V AC ORF-03. дифференциальными выключателями АД12/2/16/30 Iр.=16А, In=30мА- 8шт., с фидерными выключателями ВА47-29/3, Iрасц=16А-2шт. IP31.шины N.PE. (9ШРДн) | шт | 1
| Щит наборный навесной ЩРН-36(з), с выключателем ввода ВА47-100/3,Iр.=50А с РН47 и реле контроля фаз-220-460V AC ORF-03. фидерными выключателями ВА47-29/3, Iр.=32А, Iр.=32А-2шт., ВА47-29/1, Iр.=16А-9 шт., IP31, шины N,РЕ (5ЩРФ) | шт | 1
| Щит наборный наружный в шкафу ЩРН-12(з) с выключателем ввода ВА47-100/3, Iр.=25А фидерными выключателями ВА47-29/3, Iр.=16А-шт шт, 8шт, IP31, шины N,РЕ (15-1ШР2) | шт | 2
| Щит наборный наружный в шкафу ЩРН-12(з) с выключателем ввода ВА47-100/3, Iр.=25А фидерными выключателями ВА47-29/3, Iр.=16А-шт шт, 8шт, IP31, шины N,РЕ (16.1ШР2) | шт | 2
| Ящик с понижающим трансформатором, 220/12V IP54 ЯТП-0,25-13У3 | шт | 2
| Ящик с понижающим трансформатором, 220/12V, IP54 ЯТП-0,25-13У3 | шт | 5
| Ящик с понижающим трансформатором, 220/36V ЯТП-0,25-13У3 | шт | 8
| Ящик с понижающим трансформатором, 220/36V, ЯТП-0,25-13У3 | шт | 2
| Ящик управления двухфидерный Iном1=Iном2=16А Я5115-3274УХЛ4 (ПВ1,2ЯУ) | шт | 1
| Ящик управления двухфидерный Iном1=Iном2=2,5А Я5115-2474УХЛ4 (В9,10ЯУ) | шт | 1
| Ящик управления двухфидерный Iном1=Iном2=2,5А Я5115-2474УХЛ4 (ПВ3,4ЯУ) | шт | 1
| Ящик управления двухфидерный Iном1=Iном2=8А Я5115-2974УХЛ4 (ПВ5,6ЯУ) | шт | 1
| Ящик управления Я5111-3774-УХЛ4 (ВДУ1ЯУ,ВДУ2ЯУ,ВДУ3ЯУ,ВДУ4ЯУ) | шт | 4
Электромонтажные изделия | Кабель-канал 20х12,5 Legrand | м | 20
| Консоль (усиленная) 60ВН-60 | шт | 300
| Консоль потолочная длиной 190мм, высотой 100мм ITK | шт | 12
| Полка К1160У3 | шт | 217
| Полка К1161У3 | шт | 20
| Полка К1163У3 | шт | 640
| Полоса К106У2 | шт | 920
| Полоса К202У2 | шт | 2220
| Полоса УСЭК56У3 | м | 33
| Профиль Z-ый К239У2 | шт | 518
| Сжим ответвительный У731М У3 | шт | 18630
| Сжим ответвительный У733М У3 | шт | 660
| Скоба К1157У3 | шт | 50
| Скоба К142У2 | шт | 32
| Скоба К143У2 | шт | 1220
| Стойка К1150У3 | шт | 425
| Стойка К1151У3 | шт | 65
| Стойка К1152У3 | шт | 360
| Уголок УСЭК55У3 | м | 73
| Угольник УСЭК59У3 | шт | 36
| Хомутик С438У2 | шт | 200
| Шайба царапающая УСЭК76У1 | шт | 360
| Швеллер К240У2 | шт | 910
| Швеллер К240У3 | шт | 140
| Швеллер УСЭК53У3 | м | 12
(пусто) | (пусто) | (пусто)

## 1
Комплектовочная ведомость № ЭО, ЭМ
Дисциплина:
Поставки материалов, изделий и оборудования по объекту:
Реконструкция и новое строительство комплекса мавзолея "Имом Аль-Бухари" с благоустройством внутриплощадочной территории в Пайарыкском районе Самаркандской области.
Текущая дата: |  | 2022-07-18 |  |  |  | Ожидаемая дата поставки:
№ п/п | Наименование подобъекта | Наименование работ | Тип ТМЦ | Номенклатура | Наименование МТР | Шифр РД, изменение РД | ГОСТ, ТУ, Серия | Ед.изм. | Кол-во по проекту | Коэффициент отхода/запаса | Общее количество по проекту с запасом | Общая масса, кг, по проекту | Потребность в выполнении: - ШМР -ПНР | Необходимость согласование с заказчиком: да/ нет | Необходимость проведения независимой инспекции третей стороны: Есть / Нет; | Требуемый срок гарантии | Требования к поставке ЗИП | Поставка Заказчик/Генподрядчик/Субподрядчик | Примечания | Исполнители
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Комплекс | Прокладка кабеля | Кабель |  | 5: Греющий кабель саморегулируемый 220В 30Вт/м Raychem FS-C-2X; 6: 4773–1,2,3,4,5,6,8a,8б-ЭМ.С; 8: м; 9: 2000; 10: 1; 11: 2000; 19: Raychem FS-C-2X | Толипов Алишер
| Комплекс | Прокладка кабеля | Кабель |  | 5: Греющий кабель саморегулируемый 220В 30Вт/м Raychem FS-C-2X; 6: 4773– 1;2;5;6;7- ЭМ.С; 8: м; 9: 50; 10: 1; 11: 50; 19: Raychem FS-C-2X | Толипов Алишер
| Комплекс | Прокладка кабеля | Кабель |  | 5: Греющий кабель саморегулируемый 220В, 30Вт/м Raychem GM-2CM-50m; 6: 4773– 1;2;5;6;7- ЭМ.С; 8: м; 9: 6300; 10: 1; 11: 6300; 19: Raychem GM-2CM-50m | Толипов Алишер
| Комплекс | Прокладка кабеля | Кабель | 77-001285826 | 5: Греющий кабель саморегулируемый 220В, 80Вт/м Raychem EM2-R; 6: 4773– 1;2;5;6;7- ЭМ.С; 8: м; 9: 3000; 10: 1; 11: 3000; 19: Raychem EM2-R | Толипов Алишер
| Входной айван, Сервисное здание | Монтаж электрооборудования | Светильники |  | 5: Датчик обнаружения настенный, IP55. Дальность обнаружения 15м. Потребляемая мощность в ждущем режиме: 0,4W. Полная нагрузка 8,5А – 240V LEGRAND №0 488 10; 6: 4773-3,6-3ЭО.С; 8: шт; 9: 51; 10: 1; 11: 51 | Толипов Алишер
| Айван выхода и административное здание | Монтаж светильников | Светильники |  | 5: Датчик обнаружения настенный, IP55. Дальность обнаружения 15м. Потребляемая мощность в ждущем режиме: 0,4W. Полная нагрузка 8,5А – 240V LEGRAND №0 488 10; 6: 4773-4,5-3ЭО.С; 8: шт; 9: 60; 10: 1; 11: 60 | Толипов Алишер
| Входной айван, Сервисное здание | Монтаж электрооборудования | Светильники |  | 5: Датчик обнаружения настенный, IP55. Дальность обнаружения 20м. Потребляемая мощность в ждущем режиме: 0,7W. Трёхпроводный, с нейтралью. LEGRAND №0 489 33; 6: 4773-3,6-3ЭО.С; 8: шт; 9: 2; 10: 1; 11: 2 | Толипов Алишер
| Айван выхода и административное здание | Монтаж светильников | Светильники |  | 5: Датчик обнаружения настенный, IP55. Дальность обнаружения 20м. Потребляемая мощность в ждущем режиме: 0,7W. Трёхпроводный, с нейтралью. LEGRAND №0 489 33; 6: 4773-4,5-3ЭО.С; 8: шт; 9: 2; 10: 1; 11: 2 | Толипов Алишер
| Дворовые айваны | Монтаж светильников | Выключатели |  | 5: Датчик обнаружения потолочный, IP20. Дальность обнаружения 11м. Потребляемая мощность в ждущем режиме: 0,8W. Автоматические клеммы, полная нагрузка 8,5А – 240V LEGRAND №0 488 06; 6: 4773-8А,8Б-2ЭО.С; 8: шт; 9: 26; 10: 1; 11: 26 | Толипов Алишер
| Входной айван, Сервисное здание | Монтаж электрооборудования | Светильники |  | 5: Датчик обнаружения потолочный, IP20. Дальность обнаружения 11м. Потребляемая мощность в ждущем режиме: 0,8W. Автоматические клеммы, полная нагрузка 8,5А –240V LEGRAND №0 488 06; 6: 4773-3,6-3ЭО.С; 8: шт; 9: 43; 10: 1; 11: 43 | Толипов Алишер
| Айван выхода и административное здание | Монтаж светильников | Светильники |  | 5: Датчик обнаружения потолочный, IP20. Дальность обнаружения 11м. Потребляемая мощность в ждущем режиме: 0,8W. Автоматические клеммы, полная нагрузка 8,5А –240V LEGRAND №0 488 06; 6: 4773-4,5-3ЭО.С; 8: шт; 9: 34; 10: 1; 11: 34 | Толипов Алишер
| Входной айван, Сервисное здание | Прокладка кабеля | Держатели | 43-00000837 | 5: Держатель с защёлкой и дюбелем, СТ 25; 6: 4773-3,6-3ЭО.С; 8: шт; 9: 1100; 10: 1; 11: 1100 | Толипов Алишер
| Макбара | Прокладка кабеля | Держатели |  | 5: Держатель с защёлкой и дюбелем, СТ 25; 6: 4773 – 2 - 2ЭО.С; 8: шт; 9: 8000; 10: 1; 11: 8000 | Толипов Алишер
| Дворовые айваны | Прокладка кабеля | Держатели |  | 5: Держатель с защёлкой и дюбелем, СТ 25; 6: 4773-8А,8Б-2ЭО.С; 8: шт; 9: 8000; 10: 1; 11: 8000 | Толипов Алишер
| Айван выхода и административное здание | Прокладка кабеля | Держатели |  | 5: Держатель с защёлкой и дюбелем, СТ 25; 6: 4773-4,5-3ЭО.С; 8: шт; 9: 10000; 10: 1; 11: 10000 | Толипов Алишер
| Мечеть | Прокладка кабеля | Держатели |  | 5: Держатель с защёлкой и дюбелем, СТ 25; 6: 4773-1-2ЭО.С; 8: шт; 9: 7000; 10: 1; 11: 7000 | Толипов Алишер
| Мечеть. Айван для входа. Айван для выхода | Прокладка кабеля | Держатели |  | 5: Держатель с защёлкой и дюбелем, СТ 25; 6: 4773– 1,3,4 -1ЭМ.С; 8: шт; 9: 5000; 10: 1; 11: 5000 | Толипов Алишер
| Макбара | Прокладка кабеля | Держатели |  | 5: Держатель светильника У25МУ3; 6: 4773 – 2 - 2ЭО.С; 8: шт; 9: 66; 10: 1; 11: 66 | Толипов Алишер
| Дворовые айваны | Прокладка кабеля | Держатели |  | 5: Держатель светильника У25МУ3; 6: 4773-8А,8Б-2ЭО.С; 8: шт; 9: 76; 10: 1; 11: 76 | Толипов Алишер
18 | Мечеть. Айван для входа. Айван для выхода | Монтаж силового оборудования | Генератор |  | 5: Дизельный генератор с автоматическим включением, в кожухе, Pном.= 149кВт, Pмах=164кВт DVAS 200E; 6: 4773– 1,3,4 -1ЭМ.С; 8: шт; 9: 1; 10: 1; 11: 1
| Входной айван, Сервисное здание | Монтаж электрооборудования | Светильники |  | 5: Драйвер IEK, ~110 ÷ 240/-12V, Iвыход = 2,08А,25W/м, IP20; 6: 4773-3,6-3ЭО.С; 8: шт; 9: 2; 10: 1; 11: 2 | Толипов Алишер
| Айван выхода и административное здание | Монтаж светильников | Светильники |  | 5: Драйвер IEK, ~110 ÷ 240/-12V, Iвыход = 2,08А,25W/м, IP20; 6: 4773-4,5-3ЭО.С; 8: шт; 9: 2; 10: 1; 11: 2 | Толипов Алишер
| Тахоратхона 15.1, 15.2 | Монтаж силового оборудования | ИБП |  | 5: Источник песперебойного питания 1500ВА/900 Вт VCL-1500; 6: 4773– 15.1 -ЭМ1.С; 8: шт; 9: 1; 10: 2; 11: 2 | Толипов Алишер
33 | Тахоратхона 15.1, 15.2 | Прокладка кабеля | Трубы асбоцементные |  | 5: Лоток кабельный L=3000мм НЛ10-П2,87У3; 6: 4773– 15.1 -ЭМ1.С; 8: шт; 9: 15; 10: 2; 11: 30
33 | Тахоратхона 15.1, 15.2 | Прокладка кабеля | Трубы асбоцементные |  | 5: Лоток кабельный L=3000мм НЛ20-П2,87У3; 6: 4773– 15.1 -ЭМ1.С; 8: шт; 9: 10; 10: 2; 11: 20
33 | Тахоратхона 15.1, 15.2 | Прокладка кабеля | Трубы асбоцементные | 05.0628.0036 | 5: Лоток кабельный L=3000мм НЛ40-П2,87У3; 6: 4773– 15.1 -ЭМ1.С; 8: шт; 9: 10; 10: 2; 11: 20
7 | Комплекс | Прокладка кабеля | Металлорукав | 05.1435.0007 | 5: Металлорукав д.25; 6: 4773–1,2,3,4,5,6,8a,8б-ЭМ.С; 8: м; 9: 500; 10: 1; 11: 500
15 | Комплекс | Прокладка кабеля | Металлорукав |  | 5: Металлорукав д.25; 6: 4773– 1;2;5;6;7- ЭМ.С; 8: м; 9: 100; 10: 1; 11: 100
8 | Комплекс | Прокладка кабеля | Металлорукав |  | 5: Металлорукав д.32; 6: 4773–1,2,3,4,5,6,8a,8б-ЭМ.С; 8: м; 9: 900; 10: 1; 11: 900
| Тахоратхона 15.1, 15.2 | Прокладка кабеля | Муфта | 77-001271097 | 5: Муфта концевая 1кВ термоусадочная для кабеля с пластмассовой изоляцией сечением 5х16…25мм2 5ПКВТп-16/25; 6: 4773– 15.1 -ЭМ1.С; 8: шт; 9: 6; 10: 2; 11: 12 | Толипов Алишер
| Тахоратхона 16.1, 16.2 | Прокладка кабеля | Муфта |  | 5: Муфта концевая 1кВ термоусадочная для кабеля с пластмассовой изоляцией сечением 5х16…25мм2 5ПКВТп-16/25; 6: 4773– 16.1 -ЭМ.С; 8: шт; 9: 20; 10: 2; 11: 40 | Толипов Алишер
| Мечеть. Айван для входа. Айван для выхода | Прокладка кабеля | Муфта |  | 5: Муфта концевая 1кВ термоусадочная для кабеля с пластмассовой изоляцией сечением 5х16…25мм2 5ПКВТп-16/25; 6: 4773– 1,3,4 -1ЭМ.С; 8: шт; 9: 40; 10: 1; 11: 40 | Толипов Алишер
| Тахоратхона 15.1, 15.2 | Прокладка кабеля | Муфта |  | 5: Муфта концевая 1кВ термоусадочная для кабеля с пластмассовой изоляцией сечением 5х240…120мм2 5ПКВТп-150/240; 6: 4773– 15.1 -ЭМ1.С; 8: шт; 9: 4; 10: 2; 11: 8 | Толипов Алишер
| Тахоратхона 15.1, 15.2 | Прокладка кабеля | Муфта | 77-001271096 | 5: Муфта концевая 1кВ термоусадочная для кабеля с пластмассовой изоляцией сечением 5х70…120мм2 5ПКВТп-70/120; 6: 4773– 15.1 -ЭМ1.С; 8: шт; 9: 2; 10: 2; 11: 4 | Толипов Алишер
| Административное и сервисное здания | Прокладка кабеля | Муфта |  | 5: Муфта концевая 1кВ термоусадочная для кабеля с пластмассовой изоляцией сечением 5х70…120мм2 5ПКВТп-70/120; 6: 4773-5,6-3ЭМ.С; 8: шт; 9: 4; 10: 1; 11: 4 | Толипов Алишер
| Входной айван, Сервисное здание | Прокладка кабеля | Наконечник |  | 5: Наконечник кабельный 10-6-5-М-УХЛ3; 6: 4773-3,6-3ЭО.С; 8: шт; 9: 3; 10: 1; 11: 3 | Толипов Алишер
| Айван выхода и административное здание | Прокладка кабеля | Наконечник |  | 5: Наконечник кабельный 10-6-5-М-УХЛ3; 6: 4773-4,5-3ЭО.С; 8: шт; 9: 25; 10: 1; 11: 25 | Толипов Алишер
| Мечеть | Прокладка кабеля | Наконечник |  | Наконечник кабельный 10-6-5-М-УХЛ3 | 4773-1-2ЭО.С |  | шт | 24 | 1 | 24 |  | Согласно спецификации во вложении/ по согласованию с Заказчиком | да* | 3+2(финальная инспекция третей стороны), а также доп.требования КИОК по качеству согласно регламента компании. | Согласно спецификации во вложении | Согласно спецификации во вложении | ЕЕ |  | Толипов Алишер
| Айван выхода и административное здание | Прокладка кабеля | Наконечник |  | 5: Наконечник кабельный 16-6-6-М-УХЛ3; 6: 4773-4,5-3ЭО.С; 8: шт; 9: 25; 10: 1; 11: 25 | Толипов Алишер
| Входной айван, Сервисное здание | Прокладка кабеля | Наконечник |  | 5: Наконечник кабельный 4-5-3-М-УХЛ3; 6: 4773-3,6-3ЭО.С; 8: шт; 9: 24; 10: 1; 11: 24 | Толипов Алишер
| Макбара | Прокладка кабеля | Наконечник |  | 5: Наконечник кабельный 4-5-3-М-УХЛ3; 6: 4773 – 2 - 2ЭО.С; 8: шт; 9: 12; 10: 1; 11: 12 | Толипов Алишер
| Айван выхода и административное здание | Прокладка кабеля | Наконечник |  | 5: Наконечник кабельный 4-5-3-М-УХЛ3; 6: 4773-4,5-3ЭО.С; 8: шт; 9: 30; 10: 1; 11: 30 | Толипов Алишер
| Мечеть | Прокладка кабеля | Наконечник |  | 5: Наконечник кабельный 4-5-3-М-УХЛ3; 6: 4773-1-2ЭО.С; 8: шт; 9: 6; 10: 1; 11: 6 | Толипов Алишер
| Входной айван, Сервисное здание | Прокладка кабеля | Наконечник |  | 5: Наконечник кабельный 6-5-4-М-УХЛ3; 6: 4773-3,6-3ЭО.С; 8: шт; 9: 12; 10: 1; 11: 12 | Толипов Алишер
| Макбара | Прокладка кабеля | Наконечник |  | 5: Наконечник кабельный 6-5-4-М-УХЛ3; 6: 4773 – 2 - 2ЭО.С; 8: шт; 9: 12; 10: 1; 11: 12 | Толипов Алишер
| Айван выхода и административное здание | Прокладка кабеля | Наконечник |  | 5: Наконечник кабельный 6-5-4-М-УХЛ3; 6: 4773-4,5-3ЭО.С; 8: шт; 9: 10; 10: 1; 11: 10 | Толипов Алишер
| Мечеть | Прокладка кабеля | Наконечник |  | Наконечник кабельный 6-5-4-М-УХЛ3 | 4773-1-2ЭО.С |  | шт | 6 | 1 | 6 |  | Согласно спецификации во вложении/ по согласованию с Заказчиком | да* | 3+2(финальная инспекция третей стороны), а также доп.требования КИОК по качеству согласно регламента компании. | Согласно спецификации во вложении | Согласно спецификации во вложении | ЕЕ |  | Толипов Алишер
| Тахоратхона 15.1, 15.2 | Прокладка кабеля | Наконечник |  | 5: Наконечник кабельный 8-5-4МУХЛ3; 6: 4773– 15.1 -ЭМ1.С; 8: шт; 9: 40; 10: 2; 11: 80 | Толипов Алишер
| Тахоратхона 16.1, 16.2 | Прокладка кабеля | Наконечник |  | 5: Наконечник кабельный 8-5-4МУХЛ3; 6: 4773– 16.1 -ЭМ.С; 8: шт; 9: 40; 10: 2; 11: 80 | Толипов Алишер
| Мечеть. Айван для входа. Айван для выхода | Прокладка кабеля | Наконечник |  | 5: Наконечник кабельный 8-5-4МУХЛ3; 6: 4773– 1,3,4 -1ЭМ.С; 8: шт; 9: 180; 10: 1; 11: 180 | Толипов Алишер
33 | Тахоратхона 15.1, 15.2 | Прокладка кабеля | Трубы асбоцементные |  | 5: Полка кабельная L=275мм К1161У3; 6: 4773– 15.1 -ЭМ1.С; 8: шт; 9: 50; 10: 2; 11: 100
40 | Мечеть. Айван для входа. Айван для выхода | Прокладка кабеля | Полоса стальная |  | 5: Полоса стальная 40х4мм; 6: 4773– 1,3,4 -1ЭМ.С; 7: ГОСТ 103-75; 8: м; 9: 50; 10: 1; 11: 50
34 | Тахоратхона 15.1, 15.2 | Прокладка кабеля | Полоса стальная |  | 5: Полоса стальная 40х4мм; 6: 4773– 15.1 -ЭМ1.С; 7: ГОСТ 103-75; 8: м; 9: 120; 10: 2; 11: 240
34 | Тахоратхона 16.1, 16.2 | Прокладка кабеля | Полоса стальная |  | 5: Полоса стальная 40х4мм; 6: 4773– 16.1 -ЭМ.С; 7: ГОСТ 103-75; 8: м; 9: 120; 10: 2; 11: 240
33 | Тахоратхона 15.1, 15.2 | Прокладка кабеля | Трубы асбоцементные |  | 5: Стойка К1150У3; 6: 4773– 15.1 -ЭМ1.С; 8: шт; 9: 70; 10: 2; 11: 140
1 | Тахоратхона 15.1, 15.2 | Монтаж силового оборудования | Трансформатор |  | 5: Сухой трансформатор с литой изоляцией в сейсмостойком исполнении 10/0,4 кВ, 1250 кВА, Δ/ Yо-11 15.1РУВН-10кВ; 6: 4773-15- ЭМ(2) 4773-15.1-ЭМ.ЛО1; 8: шт; 9: 1; 10: 2; 11: 2
| Комплекс | Прокладка кабеля | Муфта |  | 5: Темоусаживаемый набор для подключения греющего кабеля к силовому кабелю, концевая муфта в комплекте Raychem CCE-04-CT; 6: 4773– 1;2;5;6;7- ЭМ.С; 8: шт; 9: 140; 10: 1; 11: 140 | Толипов Алишер
| Комплекс | Прокладка кабеля | Муфта |  | 5: Темоусаживаемый набор для сращивания, ремонта греющего кабеля Raychem S-19; 6: 4773– 1;2;5;6;7- ЭМ.С; 8: шт; 9: 320; 10: 1; 11: 320 | Толипов Алишер
| Комплекс | Прокладка кабеля | Муфта |  | 5: Темоусаживаемый набор для подключения греющего кабеля к силовому кабелю, концевая муфта в комплекте Raychem CCE-04-CT; 6: 4773–1,2,3,4,5,6,8a,8б-ЭМ.С; 8: шт; 9: 100; 10: 1; 11: 100 | Толипов Алишер
66 | Входной айван, Сервисное здание | Прокладка кабеля | Трубы ПВХ |  | 5: Труба гибкая гофрированная ПВХ 25; 6: 4773-3,6-3ЭО.С; 7: ГОСТ 50827-95; 8: м; 9: 15000; 10: 1; 11: 15000
51 | Макбара | Прокладка кабеля | Трубы ПВХ |  | 5: Труба гибкая гофрированная ПВХ 25; 6: 4773 – 2 - 2ЭО.С; 7: ГОСТ 50827-95; 8: м; 9: 12000; 10: 1; 11: 12000
49 | Дворовые айваны | Прокладка кабеля | Трубы ПВХ |  | 5: Труба гибкая гофрированная ПВХ 25; 6: 4773-8А,8Б-2ЭО.С; 7: ГОСТ 50827-95; 8: м; 9: 11000; 10: 1; 11: 11000
64 | Айван выхода и административное здание | Прокладка кабеля | Трубы ПВХ |  | 5: Труба гибкая гофрированная ПВХ 25; 6: 4773-4,5-3ЭО.С; 7: ГОСТ 50827-95; 8: м; 9: 15000; 10: 1; 11: 15000
55 | Мечеть | Прокладка кабеля | Трубы ПВХ |  | 5: Труба гибкая гофрированная ПВХ 25; 6: 4773-1-2ЭО.С; 7: ГОСТ 50827-95; 8: м; 9: 10000; 10: 1; 11: 10000
36 | Мечеть. Айван для входа. Айван для выхода | Прокладка кабеля | Трубы ПВХ |  | 5: Труба гибкая гофрированная ПВХ 25; 6: 4773– 1,3,4 -1ЭМ.С; 7: ГОСТ 50827-95; 8: м; 9: 6800; 10: 1; 11: 6800
32 | Тахоратхона 15.1, 15.2 | Прокладка кабеля | Трубы ПВХ |  | 5: Труба гибкая гофрированная ПВХ 25; 6: 4773– 15.1 -ЭМ1.С; 7: ГОСТ 50827-95; 8: м; 9: 1000; 10: 2; 11: 2000
32 | Тахоратхона 16.1, 16.2 | Прокладка кабеля | Трубы ПВХ |  | 5: Труба гибкая гофрированная ПВХ 25; 6: 4773– 16.1 -ЭМ.С; 7: ГОСТ 50827-95; 8: м; 9: 1000; 10: 2; 11: 2000
65 | Входной айван, Сервисное здание | Прокладка кабеля | Трубы ПВХ |  | 5: Труба гладкая жёсткая ПВХ 25мм; 6: 4773-3,6-3ЭО.С; 7: ТУ 6-19-215-83; 8: м; 9: 150; 10: 1; 11: 150
63 | Айван выхода и административное здание | Прокладка кабеля | Трубы ПВХ |  | 5: Труба гладкая жёсткая ПВХ 25мм; 6: 4773-4,5-3ЭО.С; 7: ТУ 6-19-215-83; 8: м; 9: 150; 10: 1; 11: 150
37 | Мечеть. Айван для входа. Айван для выхода | Прокладка кабеля | Трубы ПВХ |  | 5: Труба гладкая жёсткая ПВХ 25мм; 6: 4773– 1,3,4 -1ЭМ.С; 7: ТУ 2248-001-18461115; 8: м; 9: 1200; 10: 1; 11: 1200
13 | Комплекс | Прокладка кабеля | Трубы ПВХ |  | 5: Труба гладкая жёсткая ПВХ 25мм; 6: 4773– 1;2;5;6;7- ЭМ.С; 7: ТУ 6-19-215-83; 8: м; 9: 500; 10: 1; 11: 500
14 | Комплекс | Прокладка кабеля | Трубы ПВХ |  | 5: Труба гладкая жёсткая ПВХ 32мм; 6: 4773– 1;2;5;6;7- ЭМ.С; 7: ТУ 6-19-215-83; 8: м; 9: 1200; 10: 1; 11: 1200
31 | Тахоратхона 15.1, 15.2 | Прокладка кабеля | Трубы стальные |  | 5: Труба стальная водогазопроводная лёгкая 26,8х2,5; 6: 4773– 15.1 -ЭМ1.С; 7: ГОСТ 3262-75; 8: м; 9: 20; 10: 2; 11: 40
15 | Минареты | Прокладка кабеля | Трубы стальные |  | 5: Труба стальная водогазопроводная лёгкая 26,8х2,5; 6: 4773 – 9.1,9.2,9.3,9.4 - 2ЭО.С; 7: ГОСТ 3262-75; 8: м; 9: 10; 10: 4; 11: 40
10 | Макбара | Прокладка кабеля | Трубы стальные |  | 5: Труба стальная водогазопроводная лёгкая 26,8х2,5; 6: 4773-2-2ЭМ.С; 7: ГОСТ 10704-91; 8: м; 9: 20; 10: 1; 11: 20
28 | Административное и сервисное здания | Прокладка кабеля | Трубы стальные |  | 5: Труба стальная водогазопроводная лёгкая 26,8х2,5; 6: 4773-5,6-3ЭМ.С; 7: ГОСТ 10704-91; 8: м; 9: 50; 10: 1; 11: 50
22 | Айваны дворовые | Прокладка кабеля | Трубы стальные |  | 5: Труба стальная водогазопроводная лёгкая 26,8х2,5; 6: 4773– 8A;8Б - 3ЭМ.С; 7: ГОСТ 10704-91; 8: м; 9: 92; 10: 1; 11: 92
23 | Айваны дворовые | Прокладка кабеля | Трубы стальные |  | 5: Труба стальная водогазопроводная лёгкая 26,8х2,5; 6: 4773– 8A;8Б - 3ЭМ.С; 7: ГОСТ 10704-91; 8: м; 9: 8; 10: 1; 11: 8
38 | Мечеть. Айван для входа. Айван для выхода | Прокладка кабеля | Трубы стальные |  | 5: Труба стальная водогазопроводная лёгкая 26,8х2,5; 6: 4773– 1,3,4 -1ЭМ.С; 7: ГОСТ 10704-91; 8: м; 9: 450; 10: 1; 11: 450
39 | Мечеть. Айван для входа. Айван для выхода | Прокладка кабеля | Трубы стальные |  | 5: Труба стальная водогазопроводная лёгкая 26,8х2,5; 6: 4773– 1,3,4 -1ЭМ.С; 7: ГОСТ 10704-91; 8: м; 9: 50; 10: 1; 11: 50
31 | Тахоратхона 16.1, 16.2 | Прокладка кабеля | Трубы стальные |  | 5: Труба стальная водогазопроводная лёгкая 26,8х2,5; 6: 4773– 16.1 -ЭМ.С; 7: ГОСТ 3262-75; 8: м; 9: 20; 10: 2; 11: 40
16 | Минареты | Прокладка кабеля | Трубы стальные |  | 5: Труба стальная водогазопроводная лёгкая 33,5х2,8; 6: 4773 – 9.1,9.2,9.3,9.4 - 2ЭО.С; 7: ГОСТ 3262-75; 8: м; 9: 50; 10: 4; 11: 200
64 | Входной айван, Сервисное здание | Прокладка кабеля | Трубы стальные |  | 5: Труба стальная водогазопроводная лёгкая 33,5х2,8; 6: 4773-3,6-3ЭО.С; 7: ГОСТ 3262-75; 8: м; 9: 100; 10: 1; 11: 100
50 | Макбара | Прокладка кабеля | Трубы стальные |  | 5: Труба стальная водогазопроводная лёгкая 33,5х2,8; 6: 4773 – 2 - 2ЭО.С; 7: ГОСТ 3262-75; 8: м; 9: 1250; 10: 1; 11: 1250
48 | Дворовые айваны | Прокладка кабеля | Трубы стальные |  | 5: Труба стальная водогазопроводная лёгкая 33,5х2,8; 6: 4773-8А,8Б-2ЭО.С; 7: ГОСТ 3262-75; 8: м; 9: 60; 10: 1; 11: 60
62 | Айван выхода и административное здание | Прокладка кабеля | Трубы стальные |  | 5: Труба стальная водогазопроводная лёгкая 33,5х2,8; 6: 4773-4,5-3ЭО.С; 7: ГОСТ 3262-75; 8: м; 9: 100; 10: 1; 11: 100
54 | Мечеть | Прокладка кабеля | Трубы стальные |  | 5: Труба стальная водогазопроводная лёгкая 33,5х2,8; 6: 4773-1-2ЭО.С; 7: ГОСТ 3262-75; 8: м; 9: 160; 10: 1; 11: 160
29 | Административное и сервисное здания | Прокладка кабеля | Трубы стальные |  | 5: Труба стальная электросварная диаметром 76х2.0; 6: 4773-5,6-3ЭМ.С; 8: м; 9: 15; 10: 1; 11: 15
| Составил: |  |  |  | 6: Джураев А.
| Согласовал: |  |  |  | 6: Содиков А.